|  | УТВЕРЖДЕНО Решение Витебского районного исполнительного комитета 31.01.2019 № 119 (в редакции решения Витебского районного исполнительного комитета 02.09.2021№ 1357) |
| --- | --- |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда

по Витебскому району на 2019-2023 годы.

| Адрес дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Год послед- него капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Старое Село, ул.Ерзикова, 25 | 1986 | 3 | кирпичные | 1500 |  | 2019 | ремонт кровли, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, ремонт балконов и лоджий |
| г.п.Яновичи, ул.Юбилейная, 3 | 1970 | 2 | кирпичные | 360 |  | 2020 | ремонт крыши, доутепление чердачного перекрытия, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов расположенных во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, устройство козырька над входом в подъезд, восстановление отмостки, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| г.п.Яновичи, ул.Юбилейная, 4 | 1971 | 2 | кирпичные | 385 |  | 2020 | ремонт крыши, доутепление чердачного перекрытия, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов расположенных во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, устройство козырька над входом в подъезд, восстановление отмостки, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| г.п.Яновичи, ул.Юбилейная, 8 | 1976 | 3 | крупно панельные | 1800 |  | 2020 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов и лоджий, замена заполнений оконных и дверных проемов расположенных во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, восстановление отмостки, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| д.Дутчино, ул.Кирпичная, 11 | 1960 | 2 | кирпичные | 350 |  | 2020 | ремонт крыши, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство козырька над входом в подъезд, восстановление отмостки. |
| аг.Замосточье. ул.Центральная, 9 | 1982 | 2 | кирпичные | 800 |  | 2020 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, устройство козырька над входом, восстановление отмостки. |
| аг.Мазолово, общежитие по ул.Мелиораторов, 9 | 1968 | 2 | кирпичные | 460 |  | 2020 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты восстановление отмостки, ремонт и замена внутридомовых сетей и пожартушение, устройство козырьков и крыльца.. |
| аг.Новка, ул.Новая 3 | 1964 | 2 | кирпичные | 560 |  | 2020 | ремонт крыши, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство козырька над входом в подъезд, восстановление отмостки и благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| аг.Новка, ул.Новая 4 | 1993 | 5 | крупно -панельные | 4200 |  | 2020 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов и крылец, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, восстановление отмостки |
| аг.Новка, ул.Новая 16 | 1979 | 2 | кирпичные | 848 |  | 2020 | ремонт крыши, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях, устройство козырьков над входами, восстановление отмостки. |
| аг.Вымно, ул.Угловского, 19 | 1966 | 2-3 | кирпичные | 750 |  | 2021 | замена кровли, доутепление чердачного перекрытия, замена заполнений оконных и дверных проемов расположенных во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, восстановление козырька над входом в подъезд, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| аг.Мазолово, ул.Мелиораторов, 7 | 1968 | 2 | кирпичные | 700 |  | 2021 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки. |
| аг.Мазолово, ул.Мелиораторов, 19 | 1982 | 3 | кирпичные | 1427 |  | 2021 | ремонт кровли с устройством организованного водостока, ремонт стен фасадов цоколя и ограждения лоджий, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, устройство козырьков и крылец. |
| г.п.Сураж, ул.Шмырева, 3 | 1981 | 2 | кирпичные | 800 |  | 2021 | ремонт и замена внутридомовых инженерных систем, инженерного оборудования кровли; стен фасадов, лоджий заполнений оконных и входных дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство отмостки, козырьков, крылец. |
| г.п.Яновичи, общежитие по ул.Юбилейная,10 | 1984 | 5 | кирпичные | 1225 |  | 2021 | ремонт и замена внутридомовых инженерных систем, кровли, стен фасадов, заполнений оконных и входных дверных проемов во вспомогательных помещениях; устройство отмостки, козырьков, крылец, установка противопожарной автоматики. |
| п.Светлый, ул.Шоссейная,10 | 1972 | 2 | кирпичные | 337,8 |  | 2021 | ремонт крыши, стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей электроснабжения и устройство электрического отопления, восстановление отмостки, устройство и замена козырьков, крылец. |
| аг.Ольгово, ул.Центральная, 2 | 1974 | 3 | кирпичные | 1098 |  | 2022 | ремонт крыши, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, восстановление отмостки. |
| д.Подберезье, ул.Мира, 10 | 1982 | 2 | кирпичные | 747 |  | 2022 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов и крылец, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей, восстановление отмостки и благоустройства. |
| аг.Копти, ул.Лынькова,22 | 1974 | 2 | кирпичные | 630 | 2006 | 2022 | ремонт крыши, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях, устройство козырьков над входами, восстановление отмостки. |
| д.Старое Село, ул.Ерзикова, 22 | 1964 | 2 | кирпичный | 601 |  | 2022 | ремонт крыши, доутепление чердачного перекрытия, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов расположенных во вспомогательных помещениях, устройство козырьков над входами, восстановление отмостки, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| д.Сосновка, ул.Санаторная,3 | 1966 | 3 | кирпичный | 300 |  | 2022 | замена кровли, ремонт фасадов, ремонт и восстановление балконов, замена заполнений оконных и дверных проемов расположенных во вспомогательных помещениях, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, восстановление отмостки и благоустройства. |
| г.п.Яновичи, ул.Юбилейная 5 | 1972 | 3 | кирпичные | 1080 | 2005 | 2022 | ремонт и замена внутридомовых инженерных систем,кровли, стен фасадов, балконов,,заполнений оконных и входных дверных проемов во вспомогательных помещениях; устройство отмостки, козырьков, крылец. |
| г.п.Яновичи, ул.Юбилейная, 6 | 1976 | 3 | кирпичные | 1099 | 2005 | 2022 | ремонт и замена внутридомовых инженерных систем,кровли, стен фасадов, балконов,,заполнений оконных и входных дверных проемов во вспомогательных помещениях; устройство отмостки, козырьков, крылец. |
| д.Заполье, ул.Молодежная, 3 | 1979 | 2 | крупно панельные | 607 |  | 2022 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, ремонт балконов, лоджий и козырьков над входами. |
| аг.Копти, ул.Лынькова, 24 | 1974 | 3 | кирпичные | 426 | 2004 | 2023 | ремонт и восстановление несущей способности балконов и лоджий, замена ограждения, ремонт стен фасадов, восстановление отмостки, ремонт и замена внутридомовых инженерных систем |
| д. Хайсы, ул.Фабричная, 3 | 1966 | 2 | кирпичные | 730 |  | 2023 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов расположенных во вспомогательных помещениях, восстановление отмостки. |
| д.Хайсы, ул.Фабричная, 4 | 1965 | 2 | кирпичные | 581 |  | 2023 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. восстановление отмостки. |
| д.Хайсы, ул.Фабричная, 1 | 1963 | 2 | объемно- блочные | 375 |  | 2023 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов и стыков стеновых панелей, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки. |
| д.Заполье, ул.Молодежная, 3 | 1979 | 2 | крупно панельные | 957 |  | 2023 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования, ремонт балконов, лоджий и козырьков над входами. |
| д.Старое Село, ул.Ерзикова, 4 | 1961 | 2 | кирпичные | 290 |  | 2023 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| аг.Вымно, ул.Угловского, 17 | 1964 | 2 | кирпичные | 300 |  | 2023 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| д.Берники, дом 1 | 1997 | 2 | объемно- блочные | 330 |  | 2023 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования. |
| д.Берники, дом 2 | 1997 | 2 | объемно- блочные | 330 |  | 2023 | ремонт кровли, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования. |
| д.Подберезье, ул.Мира, 8 | 1966 | 2 | кирпичные | 350 |  | 2023 | ремонт крыши, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, восстановление отмостки. |
| аг.Новка, ул.Новая, 1 | 1963 | 2 | кирпичные | 605 |  | 2023 | ремонт крыши, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, восстановление отмостки, ремонт и замена внутридомовых сетей и инженерного оборудования. |
| аг.Новка, ул.Новая, 5 | 1967 | 2 | кирпичные | 711 |  | 2023 | ремонт крыши, ремонт стен фасадов, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, восстановление отмостки. |