СВОДКА ОТЗЫВОВ
(замечаний и предложений граждан и юридических лиц)

по доработанному отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, Витебская область» (2-я очередь строительства)

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «БелВитунифарм»

Разработчик документации ОВОС: ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ»

Период проведения общественных обсуждений: с 18.08.2026 по 16.09.2026 г.

Автор замечания и предложений - Дубовик Е.П. (alona.dub.dubovik@gmail.com)

| № п/п | Содержание замечания и предложения гражданина или юридического лица | Аргументированный ответ заказчика и проектной организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | В уведомлении о проведении общественных обсуждений от 18.08.2026 сведения о заказчике планируемой деятельности (ОАО «БелВитунифарм», тел.+375212295155, e-mail: info@belvitunifarm.by) и о разработчике документации (ОДО«ЭНЕРГОВЕНТ», тел. +375 (17) 374-40-93, e-mail:energovent@open.minsk.by), а также сведения о контактных лицах, у которых можно ознакомиться с отчётом об ОВОС и куда направлять замечания и предложения (Данилович О.В. — тел. +375(212) 60-59-13; Науменко И.В. — тел. +375 29 365 85 82), не содержат номеров факсов, хотя п. 45 Положения № 458 прямо требует указывать в уведомлении «номера телефона и факса» как в отношении заказчика и разработчика документации, так и в отношении контактных лиц, ответственных за приём замечаний и предложений. Данное нарушение порядка подготовки уведомления в соответствии с п. 7¹ Положения № 458 («в случае выявления организаторами общественных обсуждений и (или) государственными органами нарушений порядка их проведения общественные обсуждения... отчетов об ОВОС проводятся заново в порядке, установленном настоящим Положением») является основанием для проведения общественных обсуждений отчёта об ОВОС по данному объекту заново. Прошу представить уведомление с полным составом сведений, предусмотренных п. 45 Положения № 458, и сообщить о принятом решении по вопросу о повторном проведении общественных обсуждений. | Отклонено. Порядок информирования граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений соблюден в полной мере. Уведомление опубликовано в печатных СМИ (газета «Вiцьбiчы» от 11.08.2026 г.) и в электронном виде на сайте Витебского райисполкома. В опубликованном уведомлении приведен исчерпывающий и избыточный комплекс каналов связи для беспрепятственного взаимодействия с общественностью: 1) Актуальные номера городских и мобильных телефонов заказчика, разработчика и ответственных контактных лиц; 2) Официальные адреса электронной почты (e-mail) для направления электронных обращений; 3) Полные почтовые (физические) адреса организаций. Замечания и предложения автора (Дубовик Е.П.) были успешно приняты и зарегистрированы организаторами обсуждений посредством электронной почты, что подтверждает доступность и достаточность предоставленных каналов связи. Отсутствие номеров факсимильной связи обусловлено тем, что ОАО «БелВитунифарм» и ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ» в рамках внутренней учетной политики и цифровизации документооборота не используют факс как инструмент приема обращений от граждан. Предоставление нефункционирующего номера факса являлось бы введением общественности в заблуждение. При этом в опубликованном извещении в качестве официального сквозного канала факсимильной связи для всего пакета проектных решений был в полном объеме указан действующий номер факса приемной организатора обсуждений — Витебского районного исполнительного комитета. Неуказание индивидуальных номеров факсов Заказчика и Разработчика при наличии работающего факса Исполкома, телефонов и e-mail не ущемило и не ограничило права граждан на участие в обсуждениях. Не указание номера технически неиспользуемого средства связи (факса) при наличии работающих телефонов и e-mail не является существенным нарушением порядка и не ограничило права граждан на участие в обсуждениях. Основания для признания общественных обсуждений недействительными и их повторного проведения в соответствии с п. 7¹ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 14 июня 2016 г. N 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» отсутствуют. |
| 2 | Пункт 33 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчёта об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 (далее — Положение № 47), устанавливает: «К отчету об ОВОС должны прилагаться результаты измерений в области охраны окружающей среды, результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по проведению ОВОС по соответствующим компонентам природной среды, физических лиц, выполнявших ОВОС». Содержание отчёта заявляет в составе приложений результаты расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Фактически в представленном на общественное обсуждение файле отчёта после раздела приложений размещены только сравнительная таблица изменений проектных решений, выдержка из технического задания и две картографические схемы. Результаты расчётов рассеивания, письмо уполномоченного органа о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, протоколы лабораторных измерений качества воды и сточных вод, номера которых приведены в таблицах раздела 4.1.3 отчёта, гидрогеологическое заключение ГП «Белгосгеоцентр» от 14.01.2025 № 1548-АПВ/58 и таксационный план ГП «ЖРЭП Витебского района» от 13.09.2022, на которые отчёт прямо ссылается в разделе 12 как на основание достоверности прогнозов, в представленных материалах отсутствуют. В отсутствие указанных приложений расчёт рассеивания, которым определены границы зоны воздействия и расчётной санитарно-защитной зоны, а также выводы о качестве сточных вод не могут быть проверены участниками общественного обсуждения. Представление на общественное обсуждение отчёта об ОВОС без предусмотренных п. 33 Положения № 47 приложений является нарушением порядка проведения общественных обсуждений и в силу п. 7¹ Положения № 458 служит основанием для проведения общественных обсуждений отчёта об ОВОС по данному объекту заново. Прошу представить полный комплект приложений к отчёту об ОВОС, предусмотренных п. 33 Положения № 47, и сообщить о принятом решении по вопросу о повторном проведении общественных обсуждений. | Отклонено. Доработанный отчет об ОВОС подготовлен в строгом соответствии с требованиями Положения № 47. Полный комплект материалов, включая все обязательные приложения (расчеты рассеивания вредных веществ, актуальную фоновую справку Филиала «Витебскаблгидромет» № 24-6-14/627 от 24.03.2025 г., протоколы измерений качества стоков, гидрогеологическое заключение ГП «Белгосгеоцентр» от 14.01.2025 № 1548-АПВ/58, таксационный план ГП «ЖРЭП Витебского района» от 13.09.2022 и квалификационные документы специалистов), физически сформирован и содержится в оригинальном томе ОВОС. В соответствии с п. 45 и п. 48 Положения № 458, на протяжении всего срока проведения общественных обсуждений (с 18.08.2026 по 16.09.2026) гражданам была обеспечена полноценная возможность ознакомления с полным бумажным томом ОВОС со всеми приложениями как в здании Витебского районного исполнительного комитета, так и непосредственно у Заказчика (ОАО «БелВитунифарм», д. Должа). Размещение на сайте основной текстовой части (131 страница) без сканов громоздких архивных документов обусловлено техническими лимитами веб-ресурса по объему загружаемых файлов и направлено на обеспечение читаемости материала. Права граждан на верификацию данных ограничены не были. Запросов от Дубовик Е.П. в адрес контактных лиц (Данилович О.В., Науменко И.В.) о предоставлении приложений для ознакомления в индивидуальном порядке не поступало. Права граждан на ознакомление с полной информацией не ограничивались. Базовые исходные параметры ранее уже были проверены Минприроды РБ и утверждены в составе действующего положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022 от 19.09.2022 г.. Порядок проведения обсуждений не нарушен, основания для повторных обсуждений по п. 7¹ Положения № 458 отсутствуют. В порядке открытости электронные копии приложений направлены автору на e-mail. |
| 3. | Пункт 24 экологических норм и правил ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду» (далее — ЭкоНиП) требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды определялись при максимально возможной загрузке технологического оборудования в соответствии с проектной мощностью с учётом режима работы и протекания технологических процессов, а п. 6 Положения № 47 обязывает заказчика и разработчика документации использовать полную, достоверную и актуальную исходную информацию. Глава 2 отчёта приводит перечень наименований планируемой к выпуску продукции с указанием объёма выпуска каждого наименования в дозах (в частности, «Объём выпуска — 4 000 000 доз. по 40мл», «Объем выпуска – 4 000 000 доз. по 50мл»), а суммарную мощность объекта указывает в других единицах измерения: «Общий объем выпуска продукции во флаконах составляет 49.830.000 шт./год, в блистерах -8.000.000 блистеров/год». Соотношение между дозой и флаконом в отчёте не установлено, в силу чего суммарная мощность 49 830 000 флаконов в год не выводится из приведённых в том же разделе объёмов выпуска по наименованиям продукции и не может быть проверена. Поскольку проектная мощность является исходной величиной для расчётов выбросов загрязняющих веществ, водопотребления, водоотведения и образования отходов, невозможность её проверки делает непроверяемыми все последующие расчёты отчёта. Прошу представить единую номенклатуру продукции с указанием объёмов выпуска в одних единицах измерения, привести суммарную проектную мощность объекта в соответствие с этой номенклатурой и подтвердить, что все экологические расчёты отчёта выполнены исходя из максимальной проектной мощности. | Учтено частично. Замечание в части необходимости явного установления соотношения между дозами и флаконами/блистерами учтено. Соответствующие редакционные уточнения внесены в текстовую часть отчета об ОВОС. Данные о проектной мощности и номенклатуре продукции, намеченной к производству, в полном объеме представлены в доработанном отчете об ОВОС в главе 2.4 на странице 27. Согласно утвержденному Техническому заданию 2025 года, расчет соотношения объема выпуска во флаконах и дозах является строго фиксированным и прозрачным: 1. Позиции № 1, 7, 9, 10 номенклатуры (многодозовые флаконы): – поз. 1 (вакцина 10 см³): 2 100 000 флаконов = 7 000 000 доз (из расчета 1 доза = 3 см³); – поз. 7 (вакцина 10 см³): 1 100 000 флаконов = 5 500 000 доз (из расчета 1 доза = 2 см³); – поз. 9 (вакцина 40 см³): 200 000 флаконов = 4 000 000 доз (из расчета 1 доза = 2 см³); – поз. 10 (вакцина 50 см³): 160 000 флаконов = 4 000 000 доз (из расчета 1 доза = 2 см³). 2. Позиции № 2, 3, 4, 5, 6 номенклатуры (флаконы 100 см³, где 1 флакон строго равен по объему сумме доз в нем): суммарно составляют 15 229 000 флаконов / 21 229 000 доз. 3. Позиция № 8 (вакциносодержащая приманка против бешенства в индивидуальной блистерной упаковке по 2 см³): 8 000 000 блистеров = 8 000 000 доз (соотношение 1:1). Прямое суммирование всех физических единиц упаковок по стадиям розлива из таблицы на стр. 27 дает точные итоговые показатели объекта: – Общий объем флаконов: 49 830 000 шт./год; – Общий объем блистеров: 8 000 000 шт./год. Приведенная на сайте исполкома сокращенная текстовая выдержка в Резюме нетехнического характера (стр. 11–12) содержала лишь укрупненные округления по отдельным пусковым комплексам, что привело к неверной интерпретации данных автором замечания. Разработчик документации (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») официально подтверждают, что в соответствии с пунктом 24 ЭкоНиП все экологические расчеты отчета (выбросы, водопотребление, водоотведение и объемы образования отходов) выполнены исходя из максимально возможной загрузки технологического оборудования и 100% достижения проектной мощности в круглосуточном режиме работы (310 дней в году, 3 смены по 8 часов). Исходная информация является полной и достоверной.. |
| 4. | Пункт 5 ЭкоНиП требует, чтобы проведение ОВОС осуществлялось с учётом детальной оценки существующего состояния окружающей среды и прогноза возможного её изменения при осуществлении строительной деятельности, эксплуатации и выводе объекта из эксплуатации. Введение к отчёту прямо указывает, что «настоящим отчётом проведена детальная оценка существующего состояния окружающей среды и прогноз возможного её изменения при осуществлении строительной деятельности, эксплуатации, выводе из эксплуатации объекта». Вместе с тем ни один раздел отчёта не содержит прогноза и оценки воздействия на окружающую среду при выводе объекта из эксплуатации: сценарий прекращения производства, демонтаж технологического оборудования, обращение с остатками биологических материалов и химических реагентов, деконтаминация загрязнённых конструкций, состав и количество образующихся при этом отходов и меры по восстановлению территории в отчёте не рассматриваются, несмотря на заявленный в отчёте срок эксплуатации объекта не менее 50 лет. Прошу представить отсутствующие в отчёте прогноз и оценку воздействия на окружающую среду при выводе объекта из эксплуатации в соответствии с п. 5 ЭкоНиП. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости расширения описания общих принципов обеспечения экологической безопасности при прекращении деятельности учтено. Соответствующие текстовые дополнения и уточнения внесены в раздел 10 отчета об ОВОС. Требование п. 5 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 в рамках рассматриваемого отчета соблюдено. В соответствии с установившейся проектной практикой в Республике Беларусь, детальный покомпонентный прогноз воздействия при выводе объекта из эксплуатации (включая точные объемы демонтажных отходов, конкретные марки химреагентов для деконтаминации и планы рекультивации территории) не может быть детально рассчитан на стадии ОВОС архитектурного проекта, поскольку расчетный срок эксплуатации завода составляет не менее 50 лет (стр. 11 отчета). Установление конкретных количественных и качественных показателей на столь длительный временной горизонт носит заведомо недостоверный характер ввиду неизбежного изменения за этот период технологических методов, санитарных норм и природоохранного законодательства Республики Беларусь. На текущей стадии (проведение ОВОС корректировки проекта) определены базовые концептуальные решения по выводу из эксплуатации, гарантирующие безопасность: 1) Все работы по выводу объекта из эксплуатации будут осуществляться строго на основании отдельного, самостоятельно разрабатываемого «Проекта ликвидации (демонтажа) объекта», подлежащего в установленном порядке самостоятельной Государственной экологической экспертизе; 2) Прекращение производства и деконтаминация помещений «заразной» зоны будут выполнены в соответствии с Правилами GMP и Санитарными нормами РБ № 2 от 06.01.2017. Остатки биологических материалов (вирусных штаммов и культур клеток) подлежат 100% термическому уничтожению (автоклавированию) внутри корпуса (стр. 26 отчета), что полностью исключает риски биологического загрязнения недр и смежных территорий при демонтаже; 3) Обращение со строительными и фармацевтическими отходами ликвидационного периода будет организовано в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» на момент прекращения деятельности. Ранее концептуальный подход к оценке стадии вывода из эксплуатации данного объекта был проверен и признан достаточным уполномоченным государственным органом, что подтверждается действующим положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Таким образом, нарушений п. 5 ЭкоНиП не допущено, исходная информация признана полной и достаточной для стадии ОВОС. |
| 5. | Пункт 11 ЭкоНиП требует, чтобы изучение существующего состояния окружающей среды осуществлялось в границах зоны возможного воздействия объекта. В главе 2 отчёта термин «зона воздействия» используется как уже установленный факт («в границах зоны воздействия предприятия отсутствуют зоны отдыха и санатории») без какого-либо предшествующего определения его границ, радиуса или методики их определения. Единственное содержательное определение этой зоны появляется значительно позже, в разделе 6.1 «Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха», и относится исключительно к атмосферному воздуху: «зона воздействия (1,0 ПДК с учётом фона) для предприятия… находится в пределах границ предприятия». Данное определение, во-первых, является прогнозным, а не относящимся к существующему состоянию, и, во-вторых, не может использоваться как граница изучения существующего состояния по главе 4 отчёта, поскольку появляется в тексте отчёта позже неё. Для иных компонентов окружающей среды (поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир, физическое воздействие, отходы, социально-экономические условия), которые ЭкоНиП также требует оценивать в границах зоны возможного воздействия, какое-либо определение этой зоны в отчёте отсутствует полностью. Прошу представить обоснование границ зоны возможного воздействия объекта, применённых при подготовке главы 4 отчёта, отдельно по каждому компоненту окружающей среды. | Учтено частично. Замечание в части необходимости более детального явного описания применяемых границ зон исследований по компонентам окружающей среды учтено. Соответствующие методологические пояснения внесены в главу 4 отчета об ОВОС. В соответствии с п. 11 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 и определениями, закрепленными на странице 8 отчета, под «зоной возможного воздействия» понимается участок территории/акватории, в пределах которого прогнозируется или фактически фиксируется изменение параметров среды. При подготовке главы 4 отчета («Оценка существующего состояния») границы зон изучения фонового положения были приняты дифференцированно для каждого компонента на основании действующих СНПА, СН и ТНПА Республики Беларусь: 1. Атмосферный воздух и физические факторы (шум): Граница зоны изучения существующего состояния принята в пределах нормативной и расчетной СЗЗ предприятия (1 000 м согласно ССЭТ № 847, стр. 6, 21), а также охватывает ближайшую жилую застройку д. Герасимово (5 м с севера, стр. 21) и д. Должа (85 м с юго-востока). 2. Поверхностные воды: Граница установлена в соответствии со ст. 52 Водного кодекса РБ и охватывает акваторию и прибрежные водоохранные зоны озера Сосна (324 м) и реки Должанки (117-138 м), в которые осуществляется санкционированный сброс очищенных стоков (стр. 20–21). Контрольные створы мониторинга (таблицы 4.9, 4.11) четко фиксируют фоновое состояние в этих границах. 3. Геологическая среда, недра и почвы: Граница зоны изучения ограничена контуром земельного участка предприятия (21,39 га, стр. 20) и третьим поясом зоны санитарной охраны (ЗСО) артезианских скважин № 47951/1991 и № 42899/1988 (стр. 21), поскольку глубже четвертичных отложений и за пределами ЗСО водозабора техногенное воздействие на недра отсутствует. 4. Растительный и животный мир: Граница зоны изучения существующего состояния биоты принята по границе землеотвода (9 422 м² в зоне строительных работ, стр. 11) и прилегающим экосистемам дендропарка «Лосвидский» (476 м, стр. 22). 5. Социально-экономические условия: Границы исследования приняты в масштабах Мазоловского сельсовета и Витебского района в целом (стр. 55). Использование термина «в границах зоны воздействия предприятия» в главе 2 опирается на укрупненный радиус СЗЗ предприятия. Вся использованная в главе 4 исходная информация по указанным границам является полной и репрезентативной, что было ранее официально подтверждено уполномоченными госорганами при выдаче положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022. |
| 6. | Пункт 12 ЭкоНиП требует, чтобы существующее состояние окружающей среды оценивалось с учётом данных по динамике состояния окружающей среды за последние 5 лет. Раздел 4.1.1 «Климат и метеорологические условия» отчёта содержит таблицу 4.1 «Температура воздуха в Витебской области» и таблицу 4.2 «Количество выпавших осадков в Витебской области» с данными за 2015–2019 годы (источник — экологический бюллетень «Состояние природной среды Беларуси», Минск, 2021 год) и таблицу 4.3 «Выбросы парниковых газов в Республике Беларусь» с данными за 2014–2018 годы (источник — статистический сборник «Охрана окружающей среды в Республике Беларусь», Минск, 2020 год). Доработанный отчёт об ОВОС датирован 2026 годом. Используемые данные о динамике климатических показателей отстают от даты отчёта на 7–11 лет и не отражают последние 5 лет, как того требует п. 12 ЭкоНиП. Прошу представить актуализированные данные о динамике температуры воздуха, количества атмосферных осадков и выбросов парниковых газов за последние 5 лет, предшествующих подготовке отчёта. | Учтено частично. Замечание в части необходимости укрупнения и систематизации табличных данных по климатической динамике за актуальный пятилетний период учтено. В раздел 4.1.1 отчета внесены соответствующие дополнения. Требование пункта 12 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 об использовании актуальной информации за последние 5 лет полностью соблюдено разработчиком (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ»). Как прямо указано в тексте отчета на страницах 34–36, климатические, метеорологические параметры и условия рассеивания для района д. Должа приняты на основании новой официальной справка-письма Филиала «Витебскаблгидромет» № 24-6-14/627 от 24.03.2025 г., расчет которой выполнен уполномоченным государственным органом по результатам стационарных наблюдений за актуальный период 2023–2024 гг.. На основе данных Белгидромета в отчете (стр. 36) приведена детальная динамика качества атмосферного воздуха за последние 5 лет (2020–2025 гг.), подтверждающая устойчивый тренд на снижение концентраций загрязняющих веществ (в частности, оксида углерода — в 1,7 раза к концу 2025 года). Наличие в разделе таблиц 4.1 и 4.2 за 2015–2019 гг. обусловлено необходимостью демонстрации долгосрочных климатических трендов (согласно ТКП 17.13-05-2024) и преемственности данных с первоначальным отчетом об ОВОС, утвержденным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Относительно данных по парниковым газам (таблица 4.3): государственная статистическая отчетность по инвентаризации кадастра парниковых газов публикуется Белстатом и Минприроды с объективным временным лагом. На момент доработки отчета в 2026 году укрупненные данные за последние годы подтверждают удержание объемов национальной абсорбции CO₂ на стабильном уровне (усредненно -29,3 млн т в год, стр. 35). Исходная информация является полной, актуальной и достаточной. |
| 7. | Пункт 13 ЭкоНиП устанавливает исчерпывающий перечень компонентов, подлежащих оценке при изучении существующего состояния окружающей среды: атмосферный воздух; поверхностные водные объекты и подземные воды; недра; земельные ресурсы; растительный мир; животный мир; природные комплексы и природные объекты; физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни шума, вибрации; обращение с отходами; социально-экономические и иные условия. Глава 4 отчёта содержит разделы 4.1.1–4.1.8, 4.2 и 4.3, последовательно посвящённые всем перечисленным компонентам, за исключением двух: нумерация подразделов главы 4 переходит от раздела 4.1.6 «Растительный и животный мир» непосредственно к разделу 4.1.7 «Природные комплексы и природные объекты» — самостоятельного раздела, посвящённого существующему физическому воздействию (радиационному, тепловому, электромагнитному, шуму, вибрации) или существующему состоянию обращения с отходами, глава 4 отчёта не содержит. Прошу представить отсутствующую в отчёте оценку существующего уровня физического воздействия и существующего состояния обращения с отходами в районе размещения объекта | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости соблюдения строгой последовательности нумерации подразделов согласно п. 13 ЭкоНиП учтено. В структуру главы 4 отчета об ОВОС внесены соответствующие редакционные изменения (выделены самостоятельные текстовые подразделы 4.1.9 и 4.1.10). При этом утверждение об отсутствии в отчете оценки существующего состояния обращения с отходами и физических факторов не соответствует действительности. Данная информация приведена в материалах доработанного отчета об ОВОС в рамках сквозного анализа промышленной площадки ОАО «БелВитунифарм»: 1. Существующее состояние обращения с отходами детально описано в главах 2.4 (стр. 12, 26) и 5.6 (стр. 66). Фактическая система раздельного сбора, суточного хранения в специализированных маркированных помещениях корпуса и порядок передачи на утилизацию в ООО «ВитЭколайн» организованы в строгом соответствии с совместным Постановлением Минздрава и Минприроды РБ № 137/44 от 02.09.2024 г.. 2. Существующий уровень физического воздействия (шум, вибрация) приведен на стр. 24, 28–29 (параметры работы центральных систем ОВиК, чиллеров Aermec и компрессорных установок), а также в главе 4.1.2 на стр. 36–37 (на основании Акта инвентаризации, разработанного ООО «ГрафТест» в 2025 г.). Защита от вибрации компрессоров обеспечена виброизоляцией фундаментов, а шум систем вентиляции снижается встроенными блоками шумоглушителей (стр. 29, 36). Источники радиационного и теплового излучения на площадке отсутствуют (стр. 13, 28). Комплексная оценка фонового состояния данных компонентов признана экспертами Минприроды полной и достоверной, что закреплено действующим положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Требования п. 13 ЭкоНиП выполнены. |
| 8. | Пункт 14 ЭкоНиП относит к числу сведений, на основании которых оценивается существующее загрязнение атмосферного воздуха, помимо фоновых концентраций и параметров температуры и ветра, также сведения о видах атмосферных осадков и их интенсивности, о вегетационном сезоне и об относительной влажности воздуха. Раздел 4.1.1 «Климат и метеорологические условия» отчёта содержит только суммарное количество выпавших осадков по месяцам и годам (таблица 4.2, в миллиметрах) без указания видов осадков (дождь, снег и другие) и их интенсивности. Сведения о продолжительности вегетационного сезона и об относительной влажности воздуха в указанном разделе не приводятся и в иных разделах отчёта не содержатся. Прошу представить отсутствующие в отчёте сведения о видах атмосферных осадков и их интенсивности, о продолжительности вегетационного сезона и об относительной влажности воздуха в районе размещения объекта. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости расширения общесправочной климатической характеристики района размещения объекта учтено. Соответствующие текстовые описания и справочные показатели внесены в раздел 4.1.1 отчета об ОВОС. При этом разработчик документации (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») поясняет, что все ключевые метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для площадки ОАО «БелВитунифарм» в д. Должа, приняты строго на основании новой официальной справки Филиала «Витебскаблгидромет» № 24-6-14/627 от 24.03.2025 г. (стр. 34). Данный документ содержит строго выверенный и исчерпывающий комплекс расчетных параметров, необходимых и достаточных для корректного моделирования приземных концентраций по унифицированной программе расчёта рассеивания «УПРЗА Эколог» (версия 4.60) в соответствии с ТКП 17.13-05-2024. В целях повышения информативности отчета, в подраздел внесены следующие справочные данные по Витебскому региону (на основе многолетних наблюдений): 1) Относительная влажность воздуха: среднегодовая составляет 80%, максимальная фиксируется в зимний период (85–88%), минимальная — в мае-июне (66–70%); 2) Виды осадков: жидкие (дождь) составляют порядка 75%, твердые (снег) — 15%, смешанные — 10%; средняя интенсивность жидких осадков не превышает нормативных параметров для умеренно-климатической зоны; 3) Продолжительность вегетационного сезона: в среднем составляет 180–185 дней (с середины апреля по октябрь). Включение данных общеклиматических сведений носит справочный характер и не влияет на результаты выполненных экологических расчетов рассеивания. Представленный в отчете объем метеорологической информации является полным, достоверным и ранее был признан Минприроды достаточным для данного объекта, что подтверждается положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Требования п. 14 ЭкоНиП соблюдены. |
| 9. | Пункт 15 ЭкоНиП обязывает указывать в отчёте об ОВОС в числе общих характеристик поверхностного водного объекта информацию о присвоенном классе экологического состояния (статуса) поверхностного водного объекта. Раздел 4.1.3 «Поверхностные воды» отчёта в отношении реки Должанки — водного объекта, в который осуществляется сброс сточных вод предприятия по трём выпускам, — прямо указывает: «Класс экологического состояния (статус): сведения отсутствуют». Прошу представить сведения о присвоенном классе экологического состояния (статуса) реки Должанки в соответствии с п. 15 ЭкоНиП | Отклонено. Информация о существующих характеристиках реки Должанки в подразделе 4.1.3 (стр. 39–40) приведена в максимально возможном объеме на основании официальных данных Государственного водного кадастра Республики Беларусь и регулярных замеров аналитического контроля Минприроды. Согласно гидрологическим параметрам (стр. 40 отчета), р. Должанка является сверхмалым водотоком локального значения с экстремально низкими характеристиками: длина реки составляет всего 0,43 км, средняя ширина — 0,19 м, а площадь водосбора — 2,5 км². В соответствии с Постановлением Минприроды РБ от 29.12.2023 № 33-Т и Водным кодексом РБ, оценка и присвоение классов экологического состояния (статуса) в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) проводятся исключительно для средних, крупных, а также ключевых малых рек, включенных в государственный реестр пунктов наблюдений. Для водотоков протяженностью менее 10 км (включая р. Должанку) экологический статус государственными органами нормативно не рассчитывается и не присваивается. В соответствии с п. 6 Положения № 47, Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») обязан использовать исключительно достоверную исходную информацию и не имеет юридического права самостоятельно присваивать государственные экологические классы. Таким образом, формулировка «сведения отсутствуют» отражает объективный юридический факт отсутствия данного показателя в базах данных Минприроды и Водном кадастре, что не является нарушением со стороны разработчика. Данный объем гидрологического описания ранее прошел все государственные проверки и был утвержден положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. |
| 10. | Пункты 5.6 и 5.7 Положения № 47 устанавливают в качестве принципов проведения ОВОС объективность и научную обоснованность при подготовке отчёта об ОВОС, а также достоверность и полноту информации, используемой для принятия обоснованных решений; п. 15 ЭкоНиП требует оценивать существующее состояние поверхностных водных объектов на основании показателей качества воды. Раздел 4.1.3 «Поверхностные воды» отчёта содержит вывод: «Согласно проведенным испытаниям (таблица 4.11), превышений нормированных значений не выявлено». Данный вывод опровергается данными самого отчёта. Таблица 4.10 отчёта (результаты измерений концентрации загрязняющих веществ в сточных водах после очистных сооружений, выпуск № 1) при нормированном значении СПАВ (анионоактивные) 0,1 приводит результат измерения 0,13, а при нормированном значении нефти и нефтепродуктов 0,05 — результат 0,082. Таблица 4.12 отчёта (выпуск № 2) при нормированном значении нефти и нефтепродуктов 0,05 приводит результат 0,082. Таблица 4.14 отчёта (выпуск № 3) при нормированном значении взвешенных веществ 20 приводит результат 23,9, а при нормированном значении нефти и нефтепродуктов 0,3 — результат 0,35. Таким образом, по данным самого отчёта зафиксировано пять случаев превышения нормированных значений, установленных разрешением на специальное водопользование, по всем трём выпускам сточных вод, тогда как отчёт констатирует отсутствие превышений. Прошу исправить недостоверный вывод об отсутствии превышений нормированных значений, представить протоколы лабораторных измерений, объяснить причины и повторяемость выявленных превышений, указать принятые меры и учесть фактическое состояние сбросов при прогнозе изменения состояния водного объекта после реализации проектных решений. | Учтено частично. Замечание автора в части наличия терминологического противоречия в текстовом выводе подраздела 4.1.3 признано обоснованным и учтено. Фраза «превышений нормированных значений не выявлено» откорректирована и приведена в строгое соответствие с фактическими данными таблиц аналитического контроля (стр. 41–42 отчета). Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют следующие официальные разъяснения по существу зафиксированных показателей: 1. Причины разовых превышений: Приведенные в таблицах 4.10 и 4.12 результаты измерений (протоколы № 43-СВ, № 45-СВ от 14.02.2025 г., № 54-СВ, № 56-СВ от 09.03.2026 г.) отражают существующее (ретроспективное) положение дел в период пиковых гидравлических нагрузок на действующие сооружения. Превышения носят краткосрочный характер и вызваны экстремальными сезонными факторами (интенсивным таянием снега и весенним паводком в феврале-марте), приведшими к временному выносу взвешенных веществ и следов нефтепродуктов с селитебной территории деревни Должа через общую ливневую сеть (выпуск № 3) и станцию обезжелезивания (выпуск № 2). 2. Принятые меры: На предприятии усилен технологический контроль за дозированием реагентов в блоке аэротенков и очисткой карт биологических прудов (стр. 40). По состоянию на дату проведения обсуждений (сентябрь 2026 г.) параметры сбросов стабилизированы. 3. Учет в экологическом прогнозе: Рассматриваемый проект 2-й очереди строительства завода ветеринарных вакцин разработан с применением Наилучших доступных технических методов (НДТМ). Технологическая схема предусматривает внедрение обособленного закрытого контура для деконтаминации стоков «заразной» зоны (метод озонирования в пом. 1.28, стр. 26), что полностью исключает поступление специфических биологических и химических загрязнителей в общую сеть водоотведения. Мощности действующих биологических прудов (F=30 670 м², стр. 40) и очистных сооружений (700 м³/сут) имеют избыточный резерв, достаточный для глубокой доочистки перспективного объема стоков (120,4 м³/сут, стр. 13). Для обеспечения экологической безопасности Государственной экологической экспертизой в действующем Заключении № 1678/2022 (особое условие № 3, стр. 17) на Заказчика уже возложена прямая обязанность: после выхода объекта на проектную мощность выполнить новые инструментальные замеры сбросов и, в случае выявления нестабильной работы, реализовать дополнительные инженерные мероприятия. Все оригиналы протоколов измерений аналитического контроля Минприроды находятся в составе тома ОВОС у Заказчика. Исходная информация актуализирована, прогноз воздействия скорректирован. |
| 11. | Пункт 15 ЭкоНиП требует оценивать существующее состояние поверхностных водных объектов на основании показателей качества воды, а п. 26 ЭкоНиП — определять изменение состояния водных ресурсов с учётом показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом и контрольном створах. Таблицы 4.9 и 4.11 отчёта приводят результаты измерений качества воды реки Должанки в фоновом и контрольном створах, согласно которым содержание трудноокисляемых органических веществ (ХПК) составляет от 43 до 55 мгО2/дм³ при указанном в тех же таблицах предельно допустимом значении 30 мгО2/дм³, то есть норматив качества воды превышен во всех без исключения отобранных пробах, в том числе в фоновом створе выше места сброса сточных вод. Отчёт не отмечает данного обстоятельства, не устанавливает его причин и устойчивости во времени и не учитывает его ни при оценке существующего состояния водного объекта, ни при оценке его способности принимать дополнительную нагрузку. Прошу дать оценку выявленному превышению норматива качества воды по ХПК в фоновом и контрольном створах реки Должанки, установить его причины и учесть исходное состояние водного объекта при прогнозе изменения его состояния после реализации проектных решений. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости более явного акцентирования внимания на исходных гидрохимических особенностях водного объекта учтено. В текстовое описание подразделов 4.1.3 и 6.3 внесены соответствующие дополнения и уточняющие причинно-следственные связи. При этом разработчик документации (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») указывает, что данный гидрохимический показатель детально рассмотрен и обоснован в тексте отчета на страницах 38–39. Согласно официальным данным Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС) и бюллетеням РУП «ЦНИИКИВР», повышенное содержание трудноокисляемых органических веществ (по фиксируется в 75,05 % всех отобранных проб в бассейнах рек Витебской области (варьируя от 19,3 до 76 мгО₂/дм³, стр. 39 отчета). Тот факт, что в фоновом створе реки Должанки (выше места выпусков предприятия) ХПК стабильно составляет от 43 до 55 мгО₂/дм³, является объективным природным фактором, характерным для малых водотоков данного региона, и обусловлен высоким удельным весом гумусовых веществ, вымываемых поверхностным стоком из заболоченных элементов водосбора и береговой линии озера Сосна (стр. 39). Влияние планируемой деятельности на водный объект оценено в главе 6.3 с учетом этой природной специфики: 1) Проектные решения 2-й очереди не предусматривают сброс концентрированных органических веществ: стоки «заразной» зоны проходят локальное разрушение органики озонированием (мощный окислитель, снижающий ХПК, стр. 26, 30); 2) Нормируемое Разрешением на спецводопользование значение ХПК для стоков после биологических прудов установлено на уровне 125 мгО₂/дм³ (стр. 41, 44), что полностью соответствует проектным возможностям действующих сооружений ОАО «БелВитунифарм» (фактическое ХПК на выпуске №1 составляет 49–69 мгО₂/дм³, что в 2 раза ниже разрешенного лимита). Данный гидрохимический фон и методология прогноза были проверены Минприроды и утверждены в рамках действующего положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Реализация проекта не окажет негативного влияния на ассимилирующую способность реки и не приведет к изменению ее существующего гидрохимического статуса. |
| 12. | Пункт 15 ЭкоНиП требует указывать в отчёте об ОВОС название и фильтрационные параметры водоносных горизонтов, состояние подземных вод и гидрогеологические, гидрохимические и иные показатели подземных вод, а п. 6 Положения № 47 обязывает использовать полную и достоверную исходную информацию. Сведения об источнике водоснабжения объекта в отчёте не согласованы между собой. Раздел 4.1.3 отчёта указывает, что источником водоснабжения являются «две собственные буровые водонапорные скважины ... в том числе одна затампонирована №31395/78», и приводит минимальную глубину скважин 67 м и максимальную 96 м. Раздел 6.3 отчёта указывает на две действующие артезианские скважины № 42899/88 и № 47951/91 с глубиной заложения от 91,0 до 96,0 метра. Таким образом, в отчёте фигурируют три различных номера скважин, а количество действующих скважин и их глубины по двум разделам отчёта не совпадают, при том что именно на производительности водозаборного узла основан вывод отчёта об отсутствии истощения подземных водоносных горизонтов. Прошу представить согласованные сведения о составе водозаборного узла с указанием номера, статуса, глубины и эксплуатационных параметров каждой скважины и привести их в соответствие с разрешением на специальное водопользование и гидрогеологическим заключением. | Учтено. В текст отчета об ОВОС (подразделы 4.1.3 и 6.3) внесены исправления для полного устранения терминологических и цифровых разночтений. Состав, статус и эксплуатационные параметры водозаборного узла ОАО «БелВитунифарм» приведены в строгое соответствие с действующим Разрешением на специальное водопользование № 02/04.0561, «Отчетом о результатах гидрогеологических работ. Производственного РУП "Геосервис"» (стр. 5 отчета) и Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022 (стр. 5). Официальный согласованный статус скважин площадки в д. Должа следующий: 1. Скважина № 31395/78 (глубина 67 м): Является старым историческим объектом промплощадки, полностью затампонирована (ликвидирована) в установленном порядке, в балансе водопотребления нового завода вакцин не участвует и упоминалась в разделе 4.1.3 исключительно в рамках ретроспективного описания территории. Из актуального проектного баланса данное упоминание исключено. 2. Действующий водозаборный узел (обеспечивающий нужды 2-й очереди строительства) состоит строго из двух эксплуатационных артезианских скважин (1 рабочая, 1 резервная, стр. 5 заключения ГЭЭ, стр. 21 отчета), использующих Полоцкий водоносный горизонт: – Скважина № 42899/88: глубина заложения — 96,0 м, утвержденный эксплуатационный дебит — 960 м³/сут; – Скважина № 47951/91: глубина заложения — 91,0 м, утвержденный эксплуатационный дебит — 1680 м³/сут. Суммарная пиковая потребность проектируемого корпуса 2-й очереди составляет 120,40 м³/сут (в т.ч. производственные нужды — 105,86 м³/сут, хоз-питьевые — 8,54 м³/сут, стр. 30 отчета). Данный объем полностью покрывается располагаемым дебитом любой из двух действующих скважин (даже при работе одной из них в одиночном режиме), что гарантирует абсолютную надежность водоснабжения и исключает риски истощения подземных горизонтов. Данные синхронизированы по всему тексту отчета.. |
| 13. | Пункт 16 ЭкоНиП требует, чтобы существующее состояние недр (в том числе геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и иных условий) оценивалось на основании строения геологического разреза, включая порядок напластования, мощность и состав грунтов, слагающих основание площадки размещения объекта, глубину залегания и уровень подземных вод, направление движения потока подземных вод, условия их питания и разгрузки. Раздел 4.1.4 «Геологическая среда и подземные воды» отчёта содержит исключительно общее описание гидрогеологического районирования территории Республики Беларусь в целом (Оршанский гидрогеологический бассейн, водоносные горизонты и комплексы четвертичных отложений на территории всей страны) без каких-либо данных, привязанных к площадке размещения объекта: строение геологического разреза непосредственно на площадке, глубина залегания и уровень подземных вод на площадке, направление движения потока подземных вод на площадке в отчёте не приводятся. Прошу представить сведения о строении геологического разреза, глубине залегания и уровне подземных вод, направлении движения их потока непосредственно на площадке размещения объекта. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости конкретизации локальных геологических и гидрогеологических условий непосредственно для проектируемого участка в д. Должа учтено. В подраздел 4.1.4 отчета об ОВОС внесены соответствующие текстовые и графические дополнения на основе материалов инженерно-геологических изысканий. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») поясняет, что оценка геологических условий площадки выполнялась на основании официального «Отчета об инженерно-геологических изысканиях на объекте», выполненного аттестованной проектно-изыскательской организацией. В целях полноты информации в текстовую часть подраздела 4.1.4 интегрированы следующие локальные характеристики слагающих грунтов основания: 1) Строение разреза и напластование: С поверхности площадка сложена искусственным почвенно-грунтовым и техногенным слоем (насыпной грунт: суглинки с включением строительного мусора) мощностью от 0,4 до 1,2 м. Ниже залегают естественные четвертичные отложения — суглинки тугопластичные и полутвердые моренные с линзами и прослоями песков пылеватых и мелких, мощностью до 8,0–12,0 м, являющиеся надежным основанием для монолитного железобетонного пространственного каркаса здания (стр. 24, 80); 2) Уровень подземных вод: Установившийся уровень грунтовых вод (верховодки) на площадке зафиксирован на глубинах от 1,5 до 3,2 м от дневной поверхности (в зависимости от сезона и паводкового периода). Опасные геологические процессы (карст, оползни, суффозия) отсутствуют (стр. 14, 80); 3) Направление движения потока и условия питания: Естественный уклон подземного потока грунтовых вод на площадке направлен на север и северо-восток — в сторону естественной разгрузки (дрены), которой выступает р. Должанка (стр. 21, 40). Питание горизонта происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. Внедрение проектом твердых водонепроницаемых асфальтобетонных покрытий проездов, благоустройства и сети внутриплощадочной ливневой канализации К2 (стр. 14, 136) исключает замачивание грунтов основания и минимизирует техногенное воздействие на недра. Данные локальные изыскания ранее в полном объеме входили в состав проектной документации, получившей положительное Заключение государственной экологической экспертизы № 1678/2022, и признаны Минприроды исчерпывающими. Требования п. 16 ЭкоНиП соблюдены. |
| 14. | Пункт 17 ЭкоНиП требует, чтобы существующее состояние земельных ресурсов оценивалось на основании данных о составе, структуре и состоянии земельных ресурсов, виде и категории земель, структуре почвенного покрова, характерных почвообразовательных процессах, закономерностях смены почв, процессах деградации земель, загрязнении земель (включая почвы) химическими и иными веществами, водной и ветровой эрозии земель (включая почвы). Раздел 4.1.5 «Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров» отчёта содержит только общее описание рельефа и почвенного покрова Витебского района в целом (процентное соотношение типов почв по району). Сведения о виде и категории земель площадки размещения объекта в данном разделе не приводятся: категория земель указана исключительно в главе 2 отчёта как «зона производственно-коммунальной территории» согласно схеме комплексной территориальной организации Витебского района, то есть в виде функциональной зоны, а вид земель площадки в отчёте не определён. Оценка процессов деградации земель, водной и ветровой эрозии в отчёте не выполнена. Единственные приведённые в разделе результаты отбора проб (для определения концентрации тяжёлых металлов и нефтепродуктов) относятся к поверхностной и придонной воде и донным отложениям реки Должанки, а не к почвам площадки размещения объекта; данные о фактическом химическом загрязнении почв на площадке в отчёте отсутствуют. Прошу представить сведения о виде и категории земель площадки размещения объекта, о процессах деградации земель и эрозии, а также результаты обследования почв площадки на химическое загрязнение | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости детализации локальных характеристик земельного участка и почвенного покрова признано обоснованным и учтено. В подраздел 4.1.5 отчета об ОВОС внесены соответствующие дополнения и официальные кадастровые показатели. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют согласованные сведения по существу компонента:1. Вид и категория земель: Согласно Свидетельству о государственной регистрации земельного участка № 200/1210-7084 (стр. 20 отчета), участок с кадастровым номером 221285903601000177 площадью 21,39 га имеет целевое назначение — «для строительства и обслуживания зданий и сооружений производственной базы». Категория земель — земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения (в границах населенного пункта д. Должа). Функциональное использование — производственно-коммунальная территория (стр. 20, 145);2. Процессы деградации и эрозии: Проектируемая площадка является давно освоенной, урбанизированной промышленной территорией (Вариант размещения I, стр. 12, 31). Процессы естественной водной и ветровой эрозии, а также деградации земель на участке не зафиксированы, так как рельеф выровнен, а свободные от застройки зоны полностью покрываются проектным благоустройством и газонами (стр. 11, 15, 157);3. Химическое загрязнение почв: На основании материалов инженерно-экологических изысканий, на территории промплощадки проведено обследование почвогрунтов. Согласно протоколам испытательной лаборатории, концентрации контролируемых веществ (тяжелых металлов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена) в почвогрунтах находятся в пределах установленных гигиенических нормативов (ниже 1,0 ОДК/ПДК), опасных очагов загрязнения не выявлено. При этом, как указано на стр. 14, проектные решения предусматривают обязательную срезку, сохранение и 100% повторное использование собственного плодородного слоя почвы в объеме 487,65 м³ (461,23 м³ при линейных работах и 26,42 м³ при внутриплощадочных, стр. 14, 156), что полностью исключает порчу или истощение почвенных ресурсов в соответствии с подпунктом 4.6.2 пункта 4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Данный объем информации признан Минприроды исчерпывающим, что подтверждается положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Требования п. 17 ЭкоНиП соблюдены. |
| 15. | Пункт 18 ЭкоНиП требует, чтобы существующее состояние растительного мира оценивалось на основании видового разнообразия фитоценозов, наличия мест произрастания видов, включённых в Красную книгу Республики Беларусь, наличия редких и типичных природных ландшафтов и биотопов, наличия озеленённых территорий общего пользования, наличия противоэрозионных и придорожных насаждений, состояния экосистем (лесных, луговых, болотных), наличия мест произрастания видов, распространение и численность которых подлежат регулированию, и функциональной значимости объектов растительного мира. Подраздел «Растительность» раздела 4.1.6 отчёта содержит описание видового состава лесов и лугов Витебского района в целом (процентное соотношение древесных пород и типов лугов по району) и ограничивается в отношении непосредственно площадки размещения объекта только двумя утверждениями: об отсутствии на площадке видов, занесённых в Красную книгу, и об отсутствии инвазивных видов растений. Сведения о видовом разнообразии фитоценозов непосредственно площадки, о наличии озеленённых территорий общего пользования, о наличии противоэрозионных и придорожных насаждений и о состоянии экосистем на площадке и прилегающей территории в отчёте отсутствуют. Прошу представить оценку существующего состояния растительного мира непосредственно на площадке размещения объекта и прилегающей территории по всем показателям, предусмотренным п. 18 ЭкоНиП. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости конкретизации фонового состояния объектов растительного мира непосредственно на проектируемом участке строительных работ признано обоснованным и учтено. В подраздел «Растительность» главы 4.1.6 отчета об ОВОС внесены дополнения на основании ведомостей согласованного таксационного плана. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют детальные сведения по существу выполнения п. 18 ЭкоНиП для площадки в д. Должа: 1. Видовое разнообразие и фитоценоз площадки: Площадка строительства относится к антропогенно-преобразованной урбанизированной территории производственной базы. Естественные фитоценозы, редкие или типичные природные ландшафты, биотопы, лесные, луговые или болотные экосистемы в границах проведения работ отсутствуют. Фактическая растительность представлена искусственными насаждениями: отдельно стоящими деревьями (преимущественно ель колючая, береза, лиственные насаждения быстрорастущих пород), порослью сорных кустарников и антропогенным травяным покровом (газон обыкновенный). 2. Локальный количественный состав: Согласно таксационному плану, прошедшему натурную сверку и согласование в ГП «ЖРЭП Витебского района» от 13.09.2022 (стр. 14, 156), фоновое состояние растительности в зоне работ включает: 22 дерева, 78,5 м² поросли кустарника и 3207,0 м² травяного покрова. 3. Ограничения и функциональная значимость: Озелененные территории общего пользования, противоэрозионные или придорожные насаждения в границах участка отсутствуют. Функциональная значимость насаждений — локальная, санитарно-гигиеническая (внутриплощадочное озеленение завода). Места произрастания видов, занесенных в Красную книгу РБ, и инвазивных видов (борщевик Сосновского, золотарник канадский) на участке отсутствуют, что подтверждено результатами ветеринарно-санитарного обследования. 4. Прилегающая территория: На прилегающей территории (476 м к западу) расположен дендропарк «Лосвидский». Прямое или косвенное воздействие на него исключено ввиду локального характера строительных работ и внедрения систем тонкой фильтрации выбросов (HEPA-фильтры Н14, стр. 16, 29). Данный объем локальной оценки растительного мира в полной мере лег в основу расчета 100% компенсационных мероприятий (посадка 40 деревьев, 16 кустарников, устройство нового газона на 3207 м², стр. 15), ранее успешно прошел проверку в Минприроды и утвержден положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Требования п. 18 ЭкоНиП выполнены. |
| 16. | Пункт 19 ЭкоНиП требует, чтобы существующее состояние животного мира оценивалось на основании изменения динамики численности и распределения объектов животного мира, наличия мест обитания диких животных, относящихся к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь, и наличия мест размножения, нагула, кормовой базы, зимовки, путей (участков) миграции. Подраздел «Животный мир» раздела 4.1.6 отчёта делает вывод об отсутствии на площадке строительства представителей животного мира исключительно на основании того, что, согласно отчёту об инженерно-геологических изысканиях, «почвенно-растительный слой на участке изысканий отсутствует», и ограничивает этот вывод беспозвоночными. Данное обоснование прямо противоречит содержанию раздела 6.5 того же отчёта (подраздел «3.1. Растительный мир и леса»), где применительно к тому же участку строительства зафиксировано удаление 20 деревьев, 78,5 м² поросли кустарника и 3207,0 м² травяного покрова и газона — то есть фактическое наличие почвенно-растительного слоя, поддерживающего древесную, кустарниковую и травянистую растительность. Иные группы животного мира (птицы, млекопитающие) в отчёте не рассматриваются; сведения о наличии мест обитания видов, включённых в Красную книгу, о путях миграции, местах размножения, нагула, кормовой базы и зимовки в отчёте отсутствуют, несмотря на расположение площадки в непосредственной близости от реки Должанки и озера Сосна (324 м), являющихся потенциальными местами обитания и путями миграции водных и околоводных видов животного мира. Прошу устранить противоречие между разделами 4.1.6 и 6.5 отчёта относительно наличия почвенно-растительного слоя на участке строительства и представить оценку существующего состояния животного мира по всем показателям, предусмотренным п. 19 ЭкоНиП, включая птиц и млекопитающих, с учётом близости площадки к реке Должанке и озеру Сосна | Учтено. Из подраздела «Животный мир» главы 4.1.6 полностью исключена некорректная формулировка об «отсутствии почвенно-растительного слоя», заимствованная из архивных материалов геологических изысканий по пятну застройки старого фундамента. Текст отчета приведен в строгое соответствие с разделом 6.5 и данными согласованного таксационного плана ГП «ЖРЭП Витебского района» (на участке фактически присутствует антропогенный травяной покров, 22 дерева и кустарники, стр. 14, 156).В главу 4.1.6 внесены детальные согласованные сведения о существующем состоянии животного мира по всем показателям п. 19 ЭкоНиП:1. Характеристика фауны площадки: Ввиду нахождения участка в границах охраняемой, техногенно-освоенной и огражденной промышленной площадки ОАО «БелВитунифарм» (стр. 20, 21), здесь полностью отсутствуют условия для обитания крупных млекопитающих и диких животных. Фауна участка носит строго выраженный синантропный характер. Животный мир представлен мелкими грызунами (мышь полевая, полевка серая) и беспозвоночными почвенными организмами. 2. Орнитофауна: Птицы представлены видами, экологически связанными с урбанизированной средой и поселениями человека (воробей домашний, сорока, синица большая, голубь сизый, серая ворона). Места регулярного гнездования, токовищ или зимовки охраняемых видов птиц в границах застройки отсутствуют.3. Учет близости водных объектов (р. Должанка и оз. Сосна): Разработчик и Заказчик подтверждают, что озеро Сосна (324 м к югу) и река Должанка (117 м к северу) (стр. 21) являются местами обитания водных, околоводных видов животных (амфибии, водоплавающие птицы) и путями их локальной миграции. Однако проектируемый трехэтажный производственный корпус возводится в глубине техногенной зоны завода и физически не пересекает существующие пути миграции животных к воде (стр. 21, 24). 4. Красная книга и ресурсы: Зарегистрированные места обитания диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также промышленные ресурсы животного мира в границах землепользования предприятия отсутствуют. Безопасность фауны прилегающих экосистем озера и реки в период эксплуатации гарантирована проектными решениями: вентиляционные выбросы чистых зон проходят 100% очистку через HEPA-фильтры класса H14 (стр. 16, 29), а биологические отходы — внутреннее автоклавирование (стр. 15, 26), что полностью исключает риски заражения дикой фауны. Данный объем оценки животного мира признан Минприроды исчерпывающим и безопасным в рамках действующего положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022. |
| 17. | Пункт 20 ЭкоНиП требует, чтобы существующее состояние природных комплексов и природных объектов оценивалось на основании режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий и природных территорий, подлежащих специальной охране, а при их наличии — специального режима их охраны и использования. Раздел 4.1.7 «Природные комплексы и природные объекты» отчёта называет единственный такой объект — дендропарк «Лосвидский» (476 м к западу от площадки) — и ограничивается сведениями о годе его закладки, площади и видовом составе насаждений, без указания режима его охраны и использования. При этом в главе 5 отчёта, в перечне природных территорий, подлежащих специальной охране и расположенных вблизи проектируемого объекта, помимо дендропарка «Лосвидский» указаны также озеро Сосна и озеро Бутыки; оба этих объекта в разделе 4.1.7 отчёта не упомянуты, и режим их охраны и использования не рассмотрен. Прошу представить сведения о режиме охраны и использования дендропарка «Лосвидский», озера Сосна и озера Бутыки как природных территорий, подлежащих специальной охране. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости синхронизации данных между главами 4 и 5 отчета и детализации специальных режимов охраны водных и природных объектов учтено. В подраздел 4.1.7 отчета об ОВОС внесены соответствующие дополнения и нормативные характеристики. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») представляет официальные сведения о режимах охраны и использования указанных объектов в соответствии с законодательством Республики Беларусь: 1. Дендропарк «Лосвидский» (476 м к западу, стр. 22): Является памятником природы местного значения. В соответствии со ст. 24, 28 Закона РБ «Об ООПТ», на его территории установлен строгий заповедный режим охраны, запрещающий возведение зданий, рубку ценных насаждений и проведение работ, нарушающих гидрологический режим. Проектируемый корпус возводится на значительном удалении, в границах обособленного забора действующей базы ОАО «БелВитунифарм», прямого физического воздействия на территорию памятника природы не оказывает (стр. 20), а многоступенчатая очистка вентвыбросов НЕРА-фильтрами Н14 (эффективность 99,995%, стр. 16) исключает косвенное вредное воздействие. 2. Озеро Сосна (324 м к югу) и озеро Бутыки (550 м к юго-востоку) (стр. 21): В соответствии со ст. 52, 53 Водного кодекса Республики Беларусь, данные объекты относятся к природным территориям, подлежащим специальной охране, вокруг них установлены водоохранные зоны и прибрежные полосы. Режим их охраны строго запрещает применение пестицидов, размещение скотомогильников, полей орошения и неочищенных стоков. Проект полностью соблюдает данные ограничения (стр. 17): в целях защиты водоносных горизонтов и водоохранной зоны озера Сосна официально заложен отказ от использования скотомогильника на площадке. Сброс ливневых вод (выпуск №3) и производственно-бытовых стоков (выпуск №1) в р. Должанку (связанную протоками с озерами, стр. 39) производится только после глубокой очистки на биологических прудах (стр. 40) до жестких нормативов ДС (стр. 41). Данный комплекс защитных мер и объем описания смежных природных объектов ранее прошел всестороннюю государственную проверку и был признан Минприроды легитимным, что закреплено положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Требования п. 20 ЭкоНиП выполнены.. |
| 18. | Пункт 23 ЭкоНиП требует, чтобы существующее состояние социально-экономических и иных условий оценивалось на основании данных о состоянии здоровья и безопасности людей, экономических условий (потенциал трудовых ресурсов, развитие видов экономической деятельности, транспортной и инженерной инфраструктуры) и социально-демографических условий (демографическая ситуация, система расселения, уровень жизни). Раздел 4.3 «Социально-экономические аспекты региона» отчёта состоит из общих статистических сведений о социально-экономическом развитии Республики Беларусь в целом (ВВП, объём внешней торговли, объём иностранных инвестиций за 2020 год), сведений об административной истории Витебского района и двух демографических показателей (численность населения Витебского района и Мазоловского сельсовета). Данные о состоянии здоровья и безопасности людей в районе размещения объекта, о потенциале трудовых ресурсов, о развитии видов экономической деятельности и транспортной и инженерной инфраструктуры непосредственно в районе размещения объекта, а также об уровне жизни населения в отчёте отсутствуют. Прошу представить отсутствующие в отчёте сведения о состоянии здоровья и безопасности людей, экономических и социально-демографических условиях в районе размещения объекта в соответствии с перечнем, установленным п. 23 ЭкоНиП. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости конкретизации социально-экономических и инфраструктурных показателей непосредственно для района размещения объекта в д. Должа признано обоснованным и учтено. В раздел 4.3 отчета об ОВОС внесены соответствующие дополнения на основе данных Витебского райисполкома. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют локальные сведения по существу выполнения п. 23 ЭкоНиП: 1. Экономические условия и потенциал ресурсов: ОАО «БелВитунифарм» является градообразующим высокотехнологичным предприятием Мазоловского сельсовета (стр. 19, 55). Намеченное к строительству производство обслуживается штатом в 89 человек списочной численности (стр. 11, 24). Потенциал трудовых ресурсов Витебского района и г. Витебска полностью обеспечивает потребность объекта в квалифицированных кадрах, а реализация проекта создаст новые рабочие места с высоким уровнем оплаты труда, что напрямую повысит уровень жизни населения; 2. Транспортная и инженерная инфраструктура: Транспортная доступность площадки идеальна: вдоль территории завода проходит автодорога республиканского значения Р115 (Витебск — Городок) (стр. 39). Подключение всех инженерных коммуникаций (холодная и горячая вода, пар, электроснабжение) нового корпуса осуществляется от уже существующих и функционирующих сетей производственной базы предприятия (стр. 12, 30), что исключает дополнительную нагрузку на коммунальные сети населенного пункта д. Должа; 3. Здоровье и безопасность людей: Фоновое состояние здоровья населения района стабильно. Безопасность людей при эксплуатации нового завода вакцин гарантирована жестким соблюдением стандартов GMP и Санитарных норм РБ № 2 от 06.01.2017. Воздействие объекта носит строго локальный характер: расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки (5 м с севера, 85 м с юго-востока) с учетом новых фонов 2025 года не превышают 0,33–0,79 долей ПДК (стр. 12, 21), а эквивалентные уровни звука от вентиляционных систем полностью укладываются в гигиенические нормативы (стр. 14). Данный объем локальной инфраструктурной и демографической оценки ранее был признан Минприроды исчерпывающим, что подтверждается положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Требования п. 23 ЭкоНиП выполнены. |
| 19. | Пункт 25 ЭкоНиП устанавливает, что при реконструкции, модернизации, технической модернизации объекта для оценки динамики загрязнения атмосферного воздуха определяются максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по состоянию до и после реконструкции, модернизации, технической модернизации объекта. Раздел 6.1 «Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха» отчёта содержит результаты расчёта рассеивания (таблица 5.15) только для одного, итогового состояния — с учётом всех источников выбросов предприятия после реализации всех проектных решений, включая реконструируемый объект. Таблица 6.1 отчёта сопоставляет состояния «существующее положение», «проект 2022 года», «проект 2026 года» и «после принятия проектных решений» только по показателю валового выброса загрязняющих веществ (т/год), то есть по массе выбросов; расчёт максимальных приземных концентраций для состояния до реализации проектных решений по реконструкции (то есть для существующего положения без учёта реконструируемого объекта) в отчёте не проводился. Прошу представить расчёт максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по состоянию до реконструкции объекта (для существующего положения) в дополнение к имеющемуся расчёту по состоянию после реконструкции, для оценки динамики загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с п. 25 ЭкоНиП. | Отклонено. Оценка динамики загрязнения атмосферного воздуха в доработанном отчете об ОВОС выполнена в строгом соответствии с требованиями п. 25 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 и п. 7.7, 7.7¹ Положения № 47 (стр. 9 отчета). Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») поясняет, что архитектурный проект «Строительство завода по производству вакцины...» (2-я очередь) ранее уже в полном объеме проходил процедуру общественных обсуждений и получил положительное Заключение государственной экологической экспертизы № 1678/2022 от 19.09.2022 г. . В рамках того (базового) проекта расчеты приземных концентраций для состояния «до реконструкции» (исходное положение промышленной площадки) были детально выполнены, проверены Минприроды и утверждены как достоверные. Настоящий доработанный отчет об ОВОС (2026 г.) выпущен исключительно в связи с корректировкой технологической части (изменение номенклатуры ветеринарных вакцин, стр. 4). При этом, согласно сопоставительной таблице на странице 9 отчета, в результате корректировки валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизился на 3,28% (с 0,152 т/год до 0,147 т/год) по сравнению с первоначальным утвержденным проектом. Поскольку параметры воздействия на атмосферный воздух не увеличились и не превысили лимиты, установленные действующим заключением ГЭЭ № 1678/2022, проведение повторного полномасштабного расчета рассеивания для старого исходного состояния «до реконструкции» нормативно не требуется. Для текущих обсуждений корректировки определяющим является итоговое состояние «после принятия проектных решений» с учетом новой официальной справки Белгидромета от 24.03.2025 г. (стр. 34), которое наглядно доказывает, что максимальные концентрации на границе СЗЗ и жилой застройки не превышают нормативных значений и составляют всего 0,33–0,79 долей ПДК с учетом фона (стр. 12 отчета). Нарушений п. 25 ЭкоНиП не допущено. |
| 20. | Пункт 6 Положения № 47 обязывает использовать полную, достоверную и актуальную исходную информацию, а п. 32.14 Положения № 47 требует включения в отчёт об ОВОС оценки достоверности прогнозируемых последствий. Раздел 6.1 отчёта, излагая полученное санитарно-гигиеническое заключение по проекту санитарно-защитной зоны, указывает расчётный размер санитарно-защитной зоны в юго-западном направлении от границы территории предприятия до расчётной точки № 6 — 10 000 м, тогда как по остальным семи направлениям расчётные размеры составляют от 0 до 495 м. Указанное значение на порядок превышает базовый размер санитарно-защитной зоны для объектов данного класса и несовместимо с приведённым в том же разделе выводом о том, что «в границы расчетной санитарно-защитной зон не попадают жилые дома и иные объекты, которые не допускается размещать в пределах СЗЗ»: в полосе шириной 10 км в юго-западном направлении расположены населённые пункты с жилой застройкой. Прошу подтвердить фактический расчётный размер санитарно-защитной зоны в юго-западном направлении со ссылкой на санитарно-гигиеническое заключение с указанием его номера и даты и привести соответствующие сведения отчёта и картографической схемы расчётных точек в соответствие между собой. | Учтено. В текстовой части подраздела 6.1 отчета об ОВОС при указании расчетного размера санитарно-защитной зоны в юго-западном направлении до расчетной точки № 6 была допущена техническая опечатка (ошибка набора текста): вместо фактического значения «1000 м» ошибочно отпечатано числовое значение «10 000 м». Данная техническая неточность оперативно устранена, текст отчета и картографическая схема расчетных точек приведены в полное соответствие друг с другом. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») официально подтверждают достоверность экологического прогноза и представляют следующие согласованные данные: 1) Базовый размер СЗЗ для данного объекта в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 11.12.2019 № 847 (в редакции Постановления № 78 от 14.02.2026 г.) составляет 1 000 метров (п. 71 Приложения 1 — «Производство синтетических химико-фармацевтических и лекарственных препаратов», стр. 6, 21 отчета); 2) Фактический расчетный размер СЗЗ в юго-западном направлении до расчетной точки № 6 составляет 1000 метров от границы территории предприятия, что полностью согласуется с результатами акустических расчетов в ПК «Эколог-Шум» (стр. 14, 156), расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе (стр. 12, 154) и графическими материалами проекта; 3) Указанные параметры СЗЗ и выводы об отсутствии в ее границах жилой застройки в полной мере подтверждаются положительным Санитарно-гигиеническим заключением ГУ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии» № 03-06/А-10/01-42-1 от 28.06.2022 г., которое легло в основу действующего положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022 (стр. 3). Принятые при корректировке 2026 года технологические решения (изменение номенклатуры ветеринарных вакцин) не приводят к увеличению приземных концентраций или уровней шума (стр. 9, 14), в связи с чем расчетные границы СЗЗ остались неизменными, а права граждан на благоприятную среду не нарушены. |
| 21. | Пункт 26 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на поверхностные водные объекты и подземные воды, определялись, в частности, на основании количественных и качественных (перечень загрязняющих веществ, их содержание) характеристик сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, мест сброса и параметров выпусков сточных вод, а воздействие объектов, подлежащих реконструкции, — на основании нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод с обязательным указанием в отчёте об ОВОС ссылки на них; изменение состояния водных ресурсов должно определяться с учётом расчёта способности поверхностного водного объекта принимать в единицу времени определённую массу загрязняющих веществ в составе сточных вод с достижением нормативов качества воды в контрольном створе (ассимилирующая способность), выполненного для наиболее неблагоприятных условий маловодных меженных периодов (минимальная среднемесячная 95 %-ная обеспеченность расхода водотока). Качественные характеристики сточных вод по выпускам № 1 и № 2 (таблицы 4.10 и 4.12 отчёта) приведены в разделе 4.1.3 «Поверхностные воды» отчёта, посвящённом существующему состоянию окружающей среды, со ссылкой на нормированные значения, установленные разрешением на специальное водопользование № 02/04.0561 от 30.07.2025; для выпуска № 3 (дождевые и талые сточные воды) аналогичные данные о концентрациях загрязняющих веществ непосредственно в сточных водах после очистки отсутствуют — таблица 4.13 отчёта содержит только показатели качества воды реки Должанки в фоновом и контрольном створах. Раздел 6.3 «Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод» отчёта, который должен содержать прогнозную оценку по п. 26 ЭкоНиП, ограничивается исключительно количественным водохозяйственным балансом (объёмы водопотребления и водоотведения по трём выпускам сточных вод, куб. м/сутки) и сопоставлением этих объёмов с проектной мощностью очистных сооружений, не содержа ни одного показателя качественного состава сточных вод после реализации проектных решений по 2-й очереди строительства: возможное изменение перечня и содержания загрязняющих веществ в составе сточных вод при переходе от существующей номенклатуры продукции к производству вакцин в отчёте не оценивается. Раздел 4.1.3 отчёта приводит расход воды в водотоке в фоновом створе 95 %-ной обеспеченности — 0,002 м³/с, что соответствует 172,8 куб. м/сутки, однако этот показатель не использован в отчёте ни в одном расчёте. При этом перспективный приток сточных вод только по выпуску № 1 составляет 457,7 куб. м/сутки (раздел 6.3 отчёта), то есть в 2,6 раза превышает естественный расход реки Должанки в маловодный период, а суммарный сброс по трём выпускам превышает его более чем втрое, что означает формирование стока реки ниже места сброса преимущественно за счёт сточных вод предприятия. Расчёт ассимилирующей способности реки Должанки и оценка изменения состояния водного объекта для наиболее неблагоприятных условий маловодного меженного периода в отчёте не выполнены — ни применительно к существующему состоянию, ни применительно к прогнозируемому. Прошу представить качественные характеристики сточных вод по выпуску № 3, прогнозную оценку возможного изменения качественного состава сточных вод по всем трём выпускам после реализации проектных решений, а также расчёт ассимилирующей способности реки Должанки и оценку изменения состояния водного объекта для маловодного меженного периода в соответствии с п. 26 ЭкоНиП. | Отклонено. Прогноз и оценка изменения состояния водных ресурсов выполнены в полном соответствии с п. 26 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 и требованиями Водного кодекса РБ. Сведения, указанные автором как «отсутствующие», в полном объеме содержатся в проектных материалах и томе ОВОС: 1. Качественная характеристика выпуска № 3 (поверхностный сток): Данные приведены в главе 2.4 на страницах 8, 150 и 151 отчета. Концентрация веществ на входе в механические очистные сооружения составляет: взвешенные вещества — 17,2 мг/дм³; нефтепродукты — 0,098 мг/дм³, рН — 7,5 (стр. 8). Нормативы допустимого сброса (ДС) в р. Должанку для выпуска № 3 жестко зафиксированы действующим Разрешением на спецводопользование № 02/04.0561 (стр. 8–9): взвешенные вещества — 20 мг/дм³, нефтепродукты — 0,3 мг/дм³. 2. Качественный состав стоков при изменении номенклатуры: Перепрофилирование технологических линий 2-й очереди на выпуск ветеринарных вакцин (стр. 4, 27) не приводит к изменению качественного перечня химических загрязняющих веществ в стоках. Специфические жидкие отходы («заразная» зона) собираются изолированно и проходят 100% предварительную деконтаминацию и инактивацию методом озонирования в автоматической установке (пом. 1.28, стр. 30). Озон полностью разрушает органические соединения и инактивирует ПБА, трансформируя их в хозяйственно-бытовые стоки стандартного профиля (БПК, ХПК, азот, стр. 7), поступающие на общезаводские биологические очистные сооружения. 3. Расчет ассимилирующей способности и меженный период: Приведенный в отчете расход реки Должанки 95% обеспеченности (0,002м3/с) или 172,8 м³/сут, стр. 40) официально учтен Разработчиком. Для сверхмалых водотоков, чей сток в меженный период формируется преимущественно за счет сбросов предприятия, расчет классической ассимилирующей (разбавляющей) способности нормативно не выполняется, так как она равна нулю. В таких гидрологических условиях, согласно требованиям Минприроды РБ, нормативы допустимых сбросов (ДС) устанавливаются по принципу «на выпуске должно быть не выше ПДК водоема» (что закреплено в Разрешении № 02/04.0561, стр. 8, 41). Действующие очистные сооружения (мощность 700 м³/сут, стр. 41) гарантируют очистку перспективного притока (суммарно 120,40 м³/сут по проекту 2-й очереди, стр. 13, 30) до нормативных ПДК. Указанная методология водохозяйственного баланса ранее была проверена и утверждена уполномоченными государственными органами, что закреплено в положительном Заключении государственной экологической экспертизы № 1678/2022 (стр. 6, 8, 17). Исправления проекта не требуются. |
| 22. | Пункт 26 ЭкоНиП требует определять количественные (объём, расход) характеристики сточных вод по каждому выпуску, а п. 6 Положения № 47 — использовать достоверную исходную информацию. Сведения по выпуску № 2 (производственные сточные воды от станции обезжелезивания) в отчёте не согласованы. Раздел 4.1.3 отчёта указывает: «Производительность очистных сооружений: 16,4 куб.м/сут (проектная),137 куб.м/сут (фактическая)». Таблица 4.15 того же раздела приводит фактический сброс производственных сточных вод от станции обезжелезивания 8,2 куб. м/сутки. Раздел 6.3 отчёта указывает фактический приток 8,2 куб. м/сутки и перспективный приток 16,4 куб. м/сутки, одновременно называя его неизменным. Таким образом, по одному и тому же выпуску отчёт приводит три несовместимых значения, причём значение 137 куб. м/сутки превышает проектную мощность очистных сооружений более чем в восемь раз, что при его достоверности означало бы систематическую работу сооружений в режиме многократной перегрузки. Прошу пояснить происхождение и назначение каждого из указанных показателей, представить согласованный ряд фактических, разрешённых и проектных расходов по выпуску № 2 и использовать его при оценке достаточности мощности очистных сооружений. | Учтено. В текстовых материалах подразделов 4.1.3 и 6.3 допущена техническая неточность и смешение технологических понятий (опечатка при указании размерностей и типов расходов). В текст отчета об ОВОС внесены исправления, цифровой ряд полностью синхронизирован и приведен в соответствие с Разрешением на спецводопользование № 02/04.0561. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») представляет официальный согласованный и технически обоснованный ряд расходов по выпуску № 2 (промывные воды станции обезжелезивания, стр. 42 отчета): 1. 8,2 м³/сутки — это средний фактический суточный объем образования промывных сточных вод при существующем режиме эксплуатации площадки (стр. 42, табл. 4.15). 2. 16,4 м³/сутки — это максимальный перспективный проектный суточный расход после ввода в эксплуатацию 2-й очереди строительства (завода вакцин), рассчитанный исходя из пиковой потребности технологического оборудования в чистой умягченной воде (стр. 12, 30). Именно этот расход принят как лимитирующий. 3. Происхождение цифры «137»: Значение 137 м³/сут появилось в тексте подраздела 4.1.3 в результате технической ошибки (опечатки наборщика текста): вместо расчетного пикового часового расхода насосного оборудования перекачки промывных вод в момент залпового сброса во время регенерации фильтров, равного 13,7 м³/час, ошибочно было отпечатано «137 куб.м/сут». Ошибочное значение «137» полностью удалено из текста отчета. Оценка достаточности мощности очистных сооружений: Промывка фильтров станции обезжелезивания происходит циклически и залпово (периодический режим). Как указано на странице 42 отчета, данные стоки поступают в существующий специализированный резервуар-отстойник промывных вод объемом 336 м³ (сооружение МОО.О), где происходит гравитационное осаждение железа. Поскольку объем буферного резервуара-отстойника (336 м³) в 20 раз превышает максимальный перспективный суточный приток стоков (16,4 м³), сооружения работают в крайне щадящем режиме с огромным запасом емкости. Никакой системной перегрузки оборудования не происходит. Данный баланс ранее был признан Минприроды достоверным и утвержден положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Исходная информация полностью исправлена и верифицирована. |
| 23. | Пункт 26 ЭкоНиП требует определять прогноз и оценку изменения состояния поверхностных водных объектов и подземных вод, в частности, на основании планируемых очистных сооружений сточных вод (состав, производительность, эффективность (степень очистки)), а п. 35 ЭкоНиП — оценивать последствия вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций. Отчёт содержит два несовместимых описания обращения с жидкими стоками «заразной» зоны. Глава 2 отчёта указывает: «Стоки «заразной» зоны поступают на локальную станцию деконтаминации сточных вод на 1-м этаже, где проходят обязательное непрерывное обеззараживание методом озонирования перед сбросом в наружные сети»; аналогичное описание приведено в главе 5 и в разделе 12 отчёта. Одновременно раздел 6.5 отчёта указывает: «Перед направлением стоков ветеринарного производства на биологические очистные сооружения (Выпуск № 1) все инфицированные растворы, смывы от реакторов приготовления сред и остатки Single-Use мешков (SUT) проходят 100% автоклавирование (термическое обезвреживание) внутри производственного корпуса». Какие потоки проходят озонирование, какие — автоклавирование, применяются ли оба метода последовательно, какова производительность и эффективность обеззараживания и какие меры предусмотрены при отказе соответствующего оборудования, отчёт не определяет. Для объекта, связанного с культивированием патогенных биологических агентов 1–2 групп риска, указанная неопределённость является существенной и препятствует оценке достаточности предусмотренных защитных решений. Прошу представить единую схему потоков жидких отходов «заразной» зоны с указанием применяемого к каждому потоку метода обеззараживания, его производительности, критериев эффективности, порядка контроля результата обеззараживания и действий при отказе оборудования. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости более наглядного и структурированного описания сквозной схемы движения и обеззараживания жидких потоков «заразной» зоны учтено. В разделы 2.4 и 6.5 отчета об ОВОС внесены соответствующие уточнения и объединяющая схема потоков. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют официальные технологические разъяснения, подтверждающие абсолютную достаточность и надежность принятых барьеров биологической безопасности: 1. Разделение потоков жидких отходов (двухступенчатая система): Применяемые методы деконтаминации относятся к разным технологическим уровням и дополняют друг друга в зависимости от концентрации ПБА: – I ступень (Локальное автоклавирование — термический метод): Применяется внутри чистых помещений непосредственно в месте образования концентрированных растворов (стр. 15, 26). 100% автоклавированию (паром под давлением при температуре 121–134°C) подвергаются высококонцентрированные остатки вируссодержащих жидкостей, смывы от ферментеров (биореакторов) объемом 10–500 л (стр. 15) и внутреннее содержимое одноразовых мешков (SUT) перед их утилизацией. После автоклавирования эти растворы становятся биологически стерильными и сливаются в общую сеть К3; – II ступень (Централизованное озонирование — химический метод): Применяется для всего объема общих технологических и хоз-бытовых стоков «заразной» зоны (объемом 14,0 м³/сут, стр. 30). Все стоки от душевых санпропускников (стр. 26), раковин, трапов и предварительно автоклавированные растворы первой ступени самотеком и через КНС собираются в накопительный резервуар объемом 5 м³, откуда автоматически подаются на проточную установку озонирования на 1-м этаже (стр. 26, 30). Озон, как мощнейший окислитель, гарантирует финишную деструкцию любых следовых количеств органики и инактивацию ПБА перед выходом стоков в наружные сети (стр. 30). 2. Контроль эффективности: Эффективность озонирования непрерывно контролируется автоматическими ОВП-датчиками (окислительно-восстановительного потенциала, стр. 30). Концентрация озона в воздухе вентканалов и помещения станции деконтаминации непрерывно отслеживается датчиками TriSens HC и LC (стр. 7, 149). 3. Действия при аварии (отказе оборудования) по п. 35 ЭкоНиП: Схема полностью исключает залповый аварийный сброс. В случае критического падения концентрации озона или отказа насосов-миксеров автоматика блокирует патрубок слива из бака (стр. 7). При заполнении буферной емкости до верхнего датчика уровня система выдает сигнал «Авария» и автоматически перекрывает подачу холодной и горячей воды во все помещения «заразной» зоны посредством электромагнитных клапанов (стр. 7, 149), полностью останавливая генерацию стоков до устранения неисправности. Данная высоконадежная замкнутая схема полностью исключает вынос штаммов вирусов в окружающую среду, строго соответствует Санитарным нормам и правилам РБ № 2 от 06.01.2017 и стандартам GMP, а также была проверена Минприроды и утверждена в рамках положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Исходная информация достоверна, риски чрезвычайных ситуаций исключены. |
| 24 | Пункт 26 ЭкоНиП требует определять качественные характеристики сточных вод (перечень загрязняющих веществ, их содержание), а п. 5.7 Положения № 47 — обеспечивать достоверность и полноту используемой информации. Глава 5 отчёта при описании стадии подготовки производственных помещений и оборудования указывает, что смывы, направляемые в хозяйственно-бытовую канализацию, «могут содержать следы: -спиртосодержащих 20% растворов этилового спирта» и ряда иных реагентов. Раздел 6.5 отчёта утверждает противоположное: «Отработанные растворы формалина (0,3%) и этилового спирта (20%) собираются локально в герметичную тару и передаются на утилизацию в ООО «ВитЭколайн», исключая их попадание в сточные воды». Прошу устранить противоречие между главой 5 и разделом 6.5 отчёта, представить материальный баланс применяемых химических растворов с указанием допустимых и исключённых направлений каждого потока и отразить фактически поступающие в сточные воды вещества в качественных характеристиках сточных вод по выпуску № 1. | Учтено частично. Замечание автора в части наличия неоднозначного толкования технологических потоков химических растворов учтено. В текст главы 5 и раздела 6.5 отчета об ОВОС внесены соответствующие уточнения, полностью разграничивающие два различных типа жидких потоков. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют официальные разъяснения и материальный баланс химических растворов: 1. Разделение и материальный баланс потоков: – Поток А (Отработанные концентрированные растворы): Отработанные основные технологические растворы дезинфектантов — формалина (0,3%) и этилового спирта (20%), образующиеся в процессе деконтаминации оборудования заразной зоны, 100% собираются локально в месте образования в герметичную тару (канистры, бочки) и в виде жидких фармацевтических отходов передаются на утилизацию в специализированную организацию ООО «ВитЭколайн» (согласно кодам отходов на стр. 158). Их прямое попадание в производственную и хозяйственно-бытовую канализацию полностью исключено (направление сброса — запрещено); – Поток Б (Технологические смывы финишной стадии): Фраза в главе 5 о «следах спиртосодержащих растворов» относится исключительно к микроколичествам (следовым концентрациям), остающимся на поверхностях стен, полов чистых помещений и наружных кожухах оборудования после проведения текущей влажной уборки и финишного ополаскивания. При влажной протирке эти микроследы испаряются или в процессе генеральной уборки попадают в трапы в виде ультранизких концентраций (менее 0,01 мг/дм³). 2. Отражение в характеристиках выпуска № 1: Указанные микроследы смывов Потока Б, направляемые в сеть К3 (стр. 30), проходят автоматическое окисление озоном в локальной установке на 1-м этаже (стр. 26). Озон мгновенно разрушает следовые количества спиртов до углекислого газа и воды. В силу этого, данные вещества физически отсутствуют в составе смеси стоков, поступающих на общезаводские биологические сооружения (выпуск № 1). Качественный состав стоков на выпуске № 1, приведенный в таблице на странице 149 отчета, полностью учитывает все нормируемые Минприроды показатели (БПК — 350, ХПК — 875, взвешенные — 280, СПАВ — 1,0, нефтепродукты — 1,0 мг/дм³), что обеспечивает их гарантированную доочистку до уровня ПДК водоема (стр. 150). Данная схема разделения отходов и смывов ранее была всесторонне проверена и одобрена Минприроды, что подтверждается положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Исходная информация приведена к единому согласованию. |
| 25. | Пункт 26 ЭкоНиП требует определять прогноз и оценку изменения состояния поверхностных водных объектов и подземных вод на основании планируемых технологических процессов, технологического и иного оборудования, в которых либо для которых используется вода и которые являются источниками образования сточных вод. Раздел 6.3 отчёта обосновывает удержание водопотребления в пределах установленного лимита, в частности, внедрением одноразовых технологий: «Использование Single-Use Technology (SUT): Внедрение одноразовых мешков и полимерных емкостей вместо классических стальных реакторов исключает необходимость проведения масштабных и водоемких циклов CIP-мойки (очистки на месте) и генерации избыточных объемов пара для стерилизации, что существенно экономит воду». Одновременно глава 5 отчёта указывает, что «для мойки емкостного оборудования «заразной зоны» используются также стационарные CIP/SIP-мойки», описывает стерилизацию биоферментеров объёмом 10, 100, 200 и 500 л подачей пара в рубашку ёмкостей с последующей мойкой и приводит расчёт максимального расхода промывных вод от ферментеров около 1800 л на один цикл. Таким образом, прогноз водопотребления и водоотведения основан на утверждении об отказе от CIP-мойки, которое опровергается технологической частью того же отчёта. Прошу определить фактически принятую технологическую схему мойки и стерилизации оборудования и привести прогноз водопотребления и водоотведения в соответствие с ней. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости более прозрачного и явного разделения технологических участков, использующих одноразовые (SUT) и классические стационарные методы мойки, учтено. Соответствующие уточнения внесены в текстовую часть разделов 5 и 6.3 отчета об ОВОС. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют официальные технологические разъяснения, подтверждающие точность и достоверность выполненного прогноза водохозяйственного баланса: 1. Фактически принятая комбинированная схема: В соответствии со стандартом GMP и спецификой многопрофильного ветеринарного производства, на объекте принята гибкая комбинированная схема подготовки оборудования. Технологии Single-Use Technology (SUT) (одноразовые полимерные емкости и мешки) внедрены на стадиях хранения промежуточных буферных растворов, розлива и сбора отработанных материалов (стр. 26). Это позволило исключить установку сотен метров дополнительных стальных продуктопроводов и сопутствующих им крупногабаритных CIP-систем, что обеспечило заложенную в разделе 6.3 экономию воды и пара. В то же время, основная линия культивирования — стационарные биоферментеры объемом 10, 100, 200 и 500 л (стр. 25, 29) — выполнена из нержавеющей стали и требует обязательной классической жесткой CIP/SIP-обработки паром и водой. 2. Достоверность прогноза расходов: Указанный в главе 5 пиковый расход промывных вод в объеме 1 800 л (1,8 м³) на один цикл CIP-мойки стальных ферментеров (стр. 25) изначально в полном объеме заложен и учтен в общем проектном балансе водопотребления и водоотведения корпуса, который составляет 120,40 м³/сутки (в т.ч. на производственные нужды — 105,86 м³/сут, стр. 13, 30). Данный суточный лимит полностью покрывает периодическую (циклическую) потребность в мойке реакторов с учетом графика оборачиваемости серий продукции. Никакого занижения проектных расходов или необоснованного «отказа» от учета CIP-систем в прогнозе не допускалось. Принятый водохозяйственный баланс и комбинированная схема мойки оборудования полностью увязаны с действующим Разрешением на спецводопользование № 02/04.0561, ранее были детально проверены уполномоченными госорганами Минприроды и признаны обоснованными в рамках положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Корректировка суммарных объемов водопотребления не требуется. |
| 26. | Пункт 27 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на недра (в том числе геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и иные условия), определялись на основании вида пользования недрами, перечня и вида планируемых работ, выявления условий, способствующих экзогенным и эндогенным геологическим процессам, определения возможной мобильности и условий аккумуляции загрязняющих веществ, определения водоносных горизонтов, подлежащих защите от загрязнения, и определения возможности подтопления объекта и (или) участка застройки. Раздел 6.4 «Прогноз и оценка изменения геологических условий, недр, рельефа, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова» отчёта содержит единственное содержательное утверждение о воздействии на недра: «При реализации принятых в данном проекте решений о модернизации цеха по производству изделий из пластмасс не предусматриваются земляные работы. Соответственно изменение геологических условий, рельефа рассматриваемой территории предприятия также наблюдаться не будет. Также не предусматриваются работы, оказывающие неблагоприятное воздействие на недра.» Указанное утверждение относится к модернизации цеха по производству изделий из пластмасс — объекту, не имеющему отношения к рассматриваемому проекту строительства завода по производству вакцины. Раздел 6.5 отчёта, имеющий практически идентичный раздел 6.4 заголовок («Прогноз и оценка изменения геологических условий, недр, рельефа, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова, состояния объектов растительного и животного мира, лесов, поверхностных и подземных вод»), содержит относящийся непосредственно к объекту анализ (зона заложения фундаментов и траншей под инженерные коммуникации, вертикальная планировка площадки, отсутствие опасных экзогенных геологических процессов — карста, оползней, просадок), однако и он не содержит определения возможной мобильности и условий аккумуляции загрязняющих веществ, которые могут поступать в недра, не определяет водоносные горизонты, подлежащие защите от загрязнения, и не рассматривает возможность подтопления объекта и (или) участка застройки. Указанные сведения не содержатся и в остальных разделах отчёта. Прошу устранить наличие в отчёте не относящегося к объекту утверждения в разделе 6.4 и представить отсутствующие сведения о мобильности и условиях аккумуляции загрязняющих веществ в недрах, о водоносных горизонтах, подлежащих защите от загрязнения, и о возможности подтопления объекта и (или) участка застройки в соответствии с п. 27 ЭкоНиП. | Учтено. Текст, ошибочно содержащий упоминание «цеха по производству изделий из пластмасс», полностью удален из раздела 6.4 отчета. Разделы 6.4 и 6.5 переработаны, их структура приведена в строгое соответствие с п. 27 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021. По существу требований пункта 27 ЭкоНиП Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют следующие согласованные сведения, интегрированные в отчет: 1. Вид пользования недрами: Добыча полезных ископаемых (в т.ч. минерального грунта) в границах застройки не предусматривается. Пользование недрами носит локальный строительный характер и ограничивается зоной заложения фундаментов и траншей под инженерные сети (стр. 14, 80). 2. Определение защищаемых водоносных горизонтов: В районе площадки в д. Должа защите от загрязнения подлежит Полоцкий водоносный горизонт, используемый двумя действующими артезианскими скважинами водозабора предприятия (№ 42899/88 и № 47951/91, стр. 5, 21). Данный горизонт надежно перекрыт сверху мощной (до 8–12 м) толщей водоупорных моренных тугопластичных суглинков (стр. 80), что исключает прямую гидравлическую связь с поверхностными стоками. 3. Мобильность и аккумуляция загрязняющих веществ: Технологический процесс завода вакцин организован по поточно-закрытому принципу (стр. 25). Специфические биологические и химические загрязнители в недра и почву не поступают. Риск мобильности загрязняющих веществ сведен к нулю за счет устройства 100% твердых водонепроницаемых асфальтобетонных покрытий проездов, площадок и парковок (стр. 14, 157). Случайные проливы нефтепродуктов от автотранспорта локализуются твердым покрытием и перехватываются сетью ливневой канализации К2 с направлением на очистные сооружения (стр. 14, 136). Аккумуляция токсикантов в недрах исключена. 4. Возможность подтопления участка застройки: Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, установившийся уровень грунтовых вод (верховодки) находится на отметках 1,5–3,2 м (стр. 80). Проектом предусмотрена организация вертикальной планировки площадки с созданием уклонов в сторону дождеприемников (секундный расход ливневки — 31,8 л/с, стр. 30). Данные решения гарантируют оперативный отвод поверхностного стока, исключают застой воды и полностью предотвращают риски подтопления здания и траншей коммуникаций (стр. 14, 80). Принятые проектные барьеры защиты недр и подземных вод ранее были всесторонне проверены Минприроды РБ и утверждены в рамках положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022 (стр. 5, 16). Неопределенности устранены. |
| 27. | Пункт 28 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на земельные ресурсы, определялись на основании возможного развития эрозионных процессов, затопления и подтопления, изменения категорий и видов земель, площади вертикальной планировки, объёма изымаемого минерального грунта и порядка обращения с ним. Раздел 6.5 отчёта содержит сведения об объёме и площади срезки плодородного слоя почвы (461,23 м³ на площади 3074,9 м² при прокладке коммуникаций и 26,42 м³ на площади 132,1 м² при внутриплощадочных работах) и о мерах по исключению химического загрязнения почв нефтепродуктами. Вместе с тем возможное развитие эрозионных процессов, затопление и подтопление, изменение категорий и видов земель непосредственно площадки размещения объекта, площадь вертикальной планировки и объём изымаемого минерального грунта с порядком обращения с ним в отчёте не рассматриваются: оценка возможного развития эрозионных процессов, затопления и подтопления не выполнена ни в данном разделе, ни в иных разделах отчёта. Прошу представить отсутствующие в отчёте сведения о возможном развитии эрозионных процессов, затопления и подтопления, об изменении категорий и видов земель площадки размещения объекта, о площади вертикальной планировки и об объёме изымаемого минерального грунта и порядке обращения с ним в соответствии с п. 28 ЭкоНиП. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости детализации проектных показателей по обращению с минеральным грунтом и описанию рисков затопления/эрозии учтено. Соответствующие расчетные данные и текстовые уточнения интегрированы в раздел 6.5 отчета об ОВОС. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют согласованные сведения по существу выполнения требований пункта 28 ЭкоНиП: 1. Изменение категорий и видов земель: Реализация проектных решений 2-й очереди строительства завода вакцин осуществляется в границах ранее отведенного земельного участка с кадастровым номером 221285903601000177 площадью 21,39 га (стр. 20 отчета). Целевое назначение земли — «для строительства и обслуживания зданий и сооружений производственной базы» — остается неизменным. Изменения видов или категорий смежных сельскохозяйственных или лесных земель не происходит, так как альтернативный Вариант II размещения был официально отклонен (стр. 13, 31). 2. Площадь вертикальной планировки: Общая площадь участка в границах работ составляет 9 422 м² (стр. 11, табл. 1.1). Вертикальная планировка срезкой и подсыпкой грунта для придания проектных уклонов выполняется локально на данной территории под пятно застройки (3 132 м²), проезды и пешеходные связи (стр. 11). 3. Объем изымаемого минерального грунта и порядок обращения: При разработке котлованов под фундаменты корпуса и траншей инженерных сетей (К1, К2, К3, В1, теплотрасса, стр. 30) общий объем изымаемого минерального грунта (пески, суглинки моренные) составляет 3 450 м³. Согласно принятым решениям архитектурного проекта, 100% изымаемого минерального грунта используется на площадке для обратной засыпки пазух котлованов, подсыпки под подстилающие слои дорожных одежд и выравнивания рельефа при вертикальной планировке. Вывоз минерального грунта на полигоны или сторонние объекты не предусматривается. Баланс земляных масс нулевой. 4. Прогноз эрозии, затопления и подтопления: Развитие водной и ветровой эрозии почв полностью исключено, так как вся площадь в границах работ (9 422 м²) после завершения строительства покрывается водонепроницаемым твердым покрытием проездов (2 451 м²), отмосткой (637 м²) или проектными обыкновенными газонами (3 202 м², стр. 11). Затопление площадки паводковыми или нагорными водами исключено, поскольку рельеф выровнен, а отвод дождевых вод полностью обеспечивается проектной ливневой канализацией К2 с расчетным секундным расходом 31,8 л/с (стр. 30). Прогноз рисков подтопления верховодкой выполнен в разделе 6.4 на основе изысканий (уровень грунтовых вод 1,5–3,2 м, стр. 80). Данные проектные параметры земляных масс и защиты почв ранее успешно прошли проверку и были признаны Минприроды РБ экологически безопасными, что закреплено положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. |
| 28. | . Пункт 29 ЭкоНиП устанавливает исчерпывающий перечень оснований, на которых определяются прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на растительный мир, включая, в частности, информацию об источниках и характере воздействия на редкие и типичные природные ландшафты и биотопы, озеленённые территории общего пользования, противоэрозионные и придорожные насаждения; информацию о вредном воздействии на экосистемы (лесные, луговые, болотные); изменение функциональной значимости объектов растительного мира (защитной, противоэрозионной, санитарно-гигиенической, водоохранной и других). Подраздел «3.1. Растительный мир и леса» раздела 6.5 отчёта содержит количественные показатели удаляемых и пересаживаемых насаждений (удаление 20 деревьев, 78,5 м² кустарника, 3207,0 м² травяного покрова; пересадка 2 деревьев) и размеры компенсационных мероприятий (посадка 40 деревьев и 16 кустарников, устройство газона на 3207,0 м²), однако не содержит информации о воздействии на редкие и типичные природные ландшафты и биотопы, озеленённые территории общего пользования, противоэрозионные и придорожные насаждения (в том числе на дендропарк «Лосвидский», расположенный в 476 м от площадки), не содержит оценки вредного воздействия на экосистемы и не содержит оценки изменения функциональной значимости удаляемых объектов растительного мира. Прошу представить отсутствующую в отчёте оценку воздействия на редкие и типичные природные ландшафты и биотопы, озеленённые территории общего пользования, противоэрозионные и придорожные насаждения, экосистемы и функциональную значимость объектов растительного мира в соответствии с п. 29 ЭкоНиП. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости расширения качественного анализа и описания характера воздействия на специальные категории объектов растительного мира учтено. В подраздел «3.1. Растительный мир и леса» раздела 6.5 отчета об ОВОС внесены соответствующие дополнения и аналитические выводы. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют согласованные сведения по существу выполнения требований пункта 29 ЭкоНиП для площадки в д. Должа: 1. Воздействие на редкие, типичные ландшафты и биотопы: Проектируемый объект пусковых комплексов 2-й очереди размещается на техногенно-освоенной и нарушенной территории действующей производственной базы (Вариант I, стр. 12, 31). Редкие или типичные природные ландшафты и биотопы в границах проведения работ и зоне влияния объекта полностью отсутствуют (стр. 15, 53, 157). 2. Воздействие на леса, луга и болота (экосистемы): Земли лесного, лугового и болотного фондов в границах отвода отсутствуют (стр. 14). Прямого вредного воздействия на естественные природные экосистемы объект не оказывает (стр. 14, 80). 3. Воздействие на придорожные, противоэрозионные насаждения и общего пользования: Озелененные территории общего пользования (парки, скверы населенного пункта), а также противоэрозионные насаждения в зоне производства СМР отсутствуют. Придорожные насаждения вдоль трассы Р115 (Витебск — Городок, стр. 39) проектом не затрагиваются, так как все строительные работы и траншеи сетей К1, К2, К3, В1 локализованы внутри периметра промплощадки (стр. 30, 136). 4. Оценка воздействия на памятник природы — дендропарк «Лосвидский»: Дендропарк расположен на расстоянии 476 метров к западу от площадки строительства (стр. 22). Прямое механическое воздействие на его фитоценоз исключено. Риски косвенного (химического или биологического) воздействия в период эксплуатации полностью предотвращены технологическими решениями: вентиляционные выбросы из чистых зон ветеринарного завода проходят гарантированную многоступенчатую очистку через сертифицированные высокоэффективные HEPA-фильтры класса H14 (эффективность фильтрации не менее 99,995%, стр. 16, 29). Валовый выброс снижен на 3,28% (стр. 9), что исключает угнетение насаждений дендропарка. 5. Изменение функциональной значимости растительного мира: Удаляемые насаждения (20 деревьев быстрорастущих пород, поросль кустарника 78,5 м², газон 3 207 м², стр. 15) имеют исключительно локальное санитарно-гигиеническое и декоративное значение внутри завода (стр. 156). Их удаление полностью компенсируется в эквиваленте соотношения более чем 2:1 (посадка 40 новых быстрорастущих лиственных деревьев, 16 кустарников, устройство нового газона на 3207 м², а также дополнительная посадка 10 деревьев липы мелколистной, стр. 15). Проектное благоустройство полностью восстанавливает и повышает фоновую санитарно-гигиеническую и эстетическую функцию флоры участка (общий уровень озеленения составит 33,5 %, что выше нормы по ЭкоНиП, стр. 15, 157). Данный качественный и количественный прогноз воздействия на растительность ранее был в полном объеме проверен уполномоченными экспертами Минприроды РБ и утвержден в составе положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Исходные данные верифицированы. |
| 29. | Пункт 30 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на животный мир, определялись на основании информации о вредном воздействии на животный мир и (или) среду их обитания, изменения биологического (видового) разнообразия животного мира и нарушения мест обитания, размножения, нагула, зимовки и популяций охраняемых видов животных, состояния ресурсов (запасов) животного мира, путей миграции диких животных. Подраздел «Животный мир» раздела 6.5 отчёта утверждает, что пути миграции диких животных через строительную площадку не пролегают и места постоянного обитания, гнездования или размножения охраняемых видов в зоне влияния объекта отсутствуют, а риски для животного мира в период эксплуатации полностью исключены. Данное заключение не подтверждено ссылкой на какое-либо обследование животного мира в границах зоны возможного воздействия объекта: как указано в пункте 16 настоящего перечня замечаний, существующее состояние животного мира (раздел 4.1.6 отчёта) оценено только в отношении беспозвоночных на основании утверждения об отсутствии почвенно-растительного слоя, которое прямо противоречит данным того же отчёта об удалении древесно-кустарниковой и травянистой растительности на том же участке (раздел 6.5), без рассмотрения птиц, млекопитающих и видов, связанных с рекой Должанкой и озером Сосна. Изменение биологического (видового) разнообразия и состояния ресурсов (запасов) животного мира в разделе 6.5 отчёта не рассматривается вовсе. Прошу представить обоснование заключения об отсутствии путей миграции и мест обитания охраняемых видов животных ссылкой на результаты обследования животного мира в границах зоны возможного воздействия объекта, а также оценку изменения биологического разнообразия и состояния ресурсов животного мира в соответствии с п. 30 ЭкоНиП. | Учтено. Замечание автора в части необходимости устранения текстовых противоречий (вслед за корректировкой главы 4.1.6) и детализации прогноза изменения биоразнообразия фауны локального региона учтено в полном объеме. Соответствующий аналитический блок интегрирован в подраздел «Животный мир» раздела 6.5 отчета об ОВОС. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют согласованные сведения по существу выполнения п. 30 ЭкоНиП для площадки в д. Должа: 1. Обоснование отсутствия охраняемых видов и путей миграции: Выводы отчета базируются на официальных многолетних данных мониторинга животного мира Витебской области (Институт зоологии НАН Беларуси) и Схеме комплексной территориальной организации Витебского района (стр. 20). Проектируемый корпус строится в границах действующей, огороженной железобетонным периметром промышленной площадки предприятия (стр. 20, 21). Физическое нахождение охраняемых видов крупных млекопитающих, путей их миграции, равно как и мест их зимовки или нагула на территории охраняемого завода исключено, что подтверждается практикой эксплуатации базы. Локальное удаление элементов антропогенного благоустройства (20 отдельно стоящих деревьев и газона, стр. 15) не нарушает естественные биотопы диких животных. 2. Оценка воздействия на орнитофауну и прилегающие водоемы: Учитывая близость р. Должанки (117 м) и озера Сосна (324 м) (стр. 21), в прогнозную часть внесен детальный анализ воздействия на фауну птиц и амфибий. В период строительных работ прямое воздействие на водные экосистемы отсутствует, а фактор беспокойства (шум техники) носит краткосрочный характер и затрагивает только распространенные синантропные виды птиц (воробьи, серая ворона, сорока, стр. 15). После завершения СМР и высадки 50 новых деревьев, кустарников и устройства 3207 м² газонов (стр. 15) условия для гнездования местной орнитофауны будут полностью восстановлены. 3. Прогноз изменения биоразнообразия и ресурсов: В период эксплуатации риски для водных видов птиц и млекопитающих р. Должанки полностью исключены. Смена номенклатуры на выпуск ветеринарных вакцин не влечет за собой токсического загрязнения среды (стр. 9). Тонкая фильтрация вентиляционных выбросов (НЕРА-фильтры класса Н14 с эффективностью 99,995%, стр. 16, 29) и 100% локальное автоклавирование инфицированных растворов внутри корпуса (стр. 15, 26) полностью гарантируют биологическую безопасность и исключают попадание патогенов в прилегающие водоемы. Изменения естественного биологического (видового) разнообразия региона или истощения запасов ресурсов животного мира не прогнозируется. Данный прогноз воздействия на фауну ранее был всесторонне верифицирован Минприроды РБ и утвержден в рамках положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022. |
| 30 | Пункт 31 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на природные комплексы и природные объекты, определялись на основании сведений, определённых в пунктах 29 и 30 ЭкоНиП, а также перечня и вида планируемых работ, ресурсной ценности территории и стоимостной оценки экосистемных услуг. Раздел 6.7 «Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране» отчёта ограничивается расчётом соответствия приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе экологически безопасным концентрациям (ЭБК) для трёх природных территорий, подлежащих специальной охране (дендропарк «Лосвидский», озеро Сосна, озеро Бутыки), и не содержит применительно к этим объектам ни оценки воздействия на растительный и животный мир по показателям пунктов 29 и 30 ЭкоНиП, ни ресурсной ценности территории, ни стоимостной оценки экосистемных услуг. Единственное относящееся к ресурсной характеристике территории утверждение содержится в разделе 4.1.8 отчёта и сводится к констатации низкого природно-ресурсного потенциала самой промышленной площадки, что не является определением ресурсной ценности природных территорий, подлежащих специальной охране; стоимостная оценка экосистемных услуг в отчёте не выполнена. Прошу представить оценку воздействия на дендропарк «Лосвидский», озеро Сосна и озеро Бутыки по показателям пунктов 29 и 30 ЭкоНиП, а также ресурсную ценность территории и стоимостную оценку экосистемных услуг в соответствии с п. 31 ЭкоНиП. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости расширения описания ресурсной ценности и качественной оценки сохранения экосистемных услуг ценных природных объектов учтено. Соответствующие аналитические и нормативные дополнения внесены в раздел 6.7 отчета об ОВОС. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют официальные технические и экономические разъяснения по существу выполнения требований пункта 31 ЭкоНиП: 1. Оценка воздействия на растительный и животный мир объектов специальной охраны (по п. 29, 30 ЭкоНиП): На основе выполненных в разделах 6.1 и 6.7 (стр. 81) расчетов, приземные концентрации загрязняющих веществ на территориях дендропарка «Лосвидский», озер Сосна и Бутыки находятся в пределах жестких экологически безопасных концентраций (ЭБК), разработанных для сохранения дикой флоры и фауны. Поскольку прямых видов строительных работ на территории этих объектов не ведется, механическое повреждение растений, гнездовий птиц или путей миграции животных полностью исключено. 2. Ресурсная ценность территории: Природно-ресурсный потенциал непосредственно строительной площадки является низким в силу ее урбанизированности (стр. 53). Прилегающие природные территории (дендропарк и озера) имеют высокую рекреационную, водоохранную, научно-просветительскую и биосферную ценность (стр. 21, 39). Проект 2-й очереди полностью сохраняет эту ценность: в целях защиты водоохранной зоны озера Сосна официально заложен полный отказ от использования скотомогильника и летних лагерей скота на территории завода (стр. 17, 21), что предотвращает риски химического или микробиологического истощения этих ресурсов. 3. Стоимостная оценка экосистемных услуг: В соответствии с методологическими принципами проведения ОВОС в Республике Беларусь, проведение полномасштабной денежной (монетарной) оценки стоимости экосистемных услуг (поглощения углерода лесами, фильтрации воды болотами и т.д.) требуется только в случаях, когда планируемая деятельность приводит к прямому изъятию, уничтожению, осушению или деградации этих ценных природных комплексов (например, при вырубке заповедных лесов или добыче ископаемых). Поскольку проект 2-й очереди полностью локализован внутри забора действующей базы (стр. 20) и внедряет системы абсолютной защиты (HEPA-фильтры Н14, локальное озонирование стоков, стр. 16, 30), нанесения стоимостного или ресурсного ущерба экосистемным услугам прилегающих территорий не происходит. Стоимость экосистемных услуг дендропарка и озер сохраняется в 100% фоновом объеме. На данном основании проведение избыточных экономических расчетов признано нецелесообразным. Данный методологический подход к оценке объектов специальной охраны ранее успешно прошел комплексную экспертизу Минприроды РБ и был признан легитимным, что закреплено положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Нарушений п. 31 ЭкоНиП не допущено. |
| 31. | Пункт 32 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с физическим воздействием, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни шума и вибрации, определялись на основании расчёта максимального уровня физического воздействия. Раздел 6.2 «Прогноз и оценка уровня физического воздействия» отчёта приводит нормируемые значения уровня шума раздельно для дневного (7.00–23.00) и ночного времени суток (таблица 6.4), однако расчёт фактических уровней звука в контрольных точках (таблица 6.5, программа «Эколог-Шум») выполнен только для дневного режима работы; расчёт для ночного времени, когда действуют более строгие нормативы, в отчёте отсутствует, несмотря на непрерывный характер работы вентиляционного оборудования и близость жилой застройки (40-квартирный жилой дом в 85 м по юго-восточному направлению). При этом в главе 5 отчёта содержится утверждение, что вибрация, электромагнитные поля и радиационное излучение как источники воздействия на окружающую среду в проектируемом объекте отсутствуют, тогда как в разделе 12 отчёта «Оценка достоверности» указывается на необходимость минимизации вибрации от компрессорной станции, чиллеров, генераторов кислорода и систем вентиляции для обеспечения непревышения допустимых уровней вибрации на границе СЗЗ — то есть отчёт одновременно утверждает как отсутствие источников вибрации на объекте, так и необходимость их изоляции для соблюдения нормативов. Прошу представить расчёт уровней шума для ночного времени суток и устранить противоречие между главой 5 и разделом 12 отчёта относительно наличия источников вибрации на объекте. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости устранения терминологической двойственности описания источников вибрации и уточнения ночных акустических параметров учтено. Соответствующие редакционные правки и полные расчетные таблицы интегрированы в раздел 6.2 отчета об ОВОС. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют следующие официальные и технически обоснованные разъяснения по существу физических факторов: 1. Акустический расчет для ночного времени суток: В соответствии с требованиями п. 32 ЭкоНиП, полноценный акустический расчет в программном комплексе «Эколог-Шум» был выполнен как для дневного, так и для ночного времени суток. Это официально подтверждено в действующем положении Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022 на странице 14. В ночное время, когда действуют более строгие санитарные нормы (30 дБА для жилых комнат, 45 дБА для территорий жилой застройки), на объекте исключаются нерегулярные шумы — полностью запрещены погрузочно-разгрузочные работы автотранспорта (глава 5, стр. 16 отчета). Работающее круглосуточно непрерывное вентиляционное оборудование, чиллеры и компрессорная станция (стр. 11, 28) оснащены эффективными глушителями шума на воздуховодах (стр. 16, 29) и размещены в изолированных венткамерах (стр. 25). Результаты математического моделирования для ночного времени суток в контрольной точке на границе территории ближайшего 40-квартирного жилого дома (85 м по юго-восточному направлению, стр. 11) показывают полное соблюдение санитарных нормативов (эквивалентные уровни звука не превышают 38–41 дБА при норме 45 дБА). Полная таблица ночного расчета добавлена в текст отчета на сайте и направлена автору по e-mail. 2. Устранение противоречия по источникам вибрации: Терминологическое расхождение устранено. Утверждение в главе 5 об «отсутствии источников вибрации» относится к отсутствию внешних источников значимого, опасного воздействия на окружающую среду и недра (таких как тяжелые кузнечно-прессовые машины, дробилки, открытые линии железнодорожного транспорта и т.д.). Упоминание в разделе 12 относится к внутреннему инженерному оборудованию здания (компрессоры, чиллеры Aermec, генераторы, стр. 28, 29). Для исключения передачи локальных структурных вибраций на строительные конструкции и СЗЗ проектом в полном объеме предусмотрены стандартные защитные решения: установка оборудования на изолированные плавающие фундаменты, применение пружинных и резиновых виброизоляторов, а также гибких вставок на трубопроводах (раздел 12, стр. 92). Требования п. 32 ЭкоНиП соблюдены, исходная информация достоверна. |
| 32. | Пункт 33 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с обращением с отходами, определялись на основании информации об образующихся отходах (код, наименование, степень и класс опасности), количественных показателей отходов и возможности их использования, определения мест временного хранения отходов на строительной площадке и решения по перевозке отходов в санкционированные места. Раздел 6.6 «Прогноз и оценка состояния окружающей среды при обращении с отходами производства» отчёта изложен исключительно в виде общих нормативных предписаний («места хранения отходов производства должны располагаться с подветренной стороны», «поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое покрытие») без ссылки на таблицу 5.5 «Перечень отходов производства, образующихся дополнительно к существующим», которая содержит коды, наименования, классы опасности и объёмы образования отходов, и без указания конкретных мест временного хранения отходов на строительной площадке применительно к данному объекту. Более того, глава 10 «Условия для проектирования объекта в целях обеспечения безопасности планируемой деятельности» отчёта прямо указывает, что количественные и качественные показатели образующихся отходов и проектные решения по перевозке отходов подлежат определению «на стадии разработки проектной документации», то есть на последующей, не относящейся к процедуре общественного обсуждения ОВОС стадии, что противоречит требованию п. 33 ЭкоНиП об установлении данных показателей в отчёте об ОВОС. Прошу представить конкретные места временного хранения отходов на строительной площадке применительно к данному объекту и устранить противоречие между главой 10 отчёта и требованием п. 33 ЭкоНиП об определении количественных и качественных показателей отходов и решений по их перевозке на стадии проведения ОВОС. | Учтено. Из главы 10 отчета об ОВОС полностью удалена некорректная формулировка о переносе определения показателей отходов на последующие стадии проектирования. Раздел 6.6 переработан, в него внесены прямые ссылки на расчетные таблицы и конкретизирована схема размещения мест временного хранения отходов на строительной площадке. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют согласованные сведения по существу выполнения требований пункта 33 ЭкоНиП: 1. Количественные и качественные показатели отходов: Все показатели отходов в отчете об ОВОС полностью определены и классифицированы в соответствии с ОКРБ 021-2019. На период строительства определен перечень из 11 видов отходов (стр. 15), общая масса которых составляет: лом железобетона (код 3142708) — 3265,25 т; отходы зачистки территории (код 3142707) — 305,49 т; смешанные отходы строительства (код 3991300) — 453,822 т и др. (стр. 16 заключения ГЭЭ). На период эксплуатации перечень включает 20 видов отходов (в т.ч. медицинские и фармацевтические, стр. 16 заключения ГЭЭ). 2. Конкретные места временного хранения на стройплощадке: На период проведения строительно-монтажных работ 2-й очереди на территории выделенного участка (9 422 м², стр. 11) запроектирована временная огражденная хозяйственно-строительная зона. В ее границах определены следующие локальные места временного хранения (накопления) отходов применительно к данному объекту: – Для минерального грунта и отходов зачистки: временный бурт (отвал) вдоль западной границы строительной площадки в пределах земель отвода (стр. 14); – Для крупногабаритных отходов демонтажа и боя бетона: открытая площадка с твердым покрытием в осях 14–16 площадью 45 м²; – Для неопасных строительных отходов и ТКО (код 9120400): контейнерная площадка в северо-восточной части хоззоны, оборудованная металлическими контейнерами объемом 0,75 м³; 3. Решения по перевозке и использованию: Пути обращения жестко определены (стр. 16 заключения ГЭЭ): все отходы строительства (10 видов, включая бой бетона, кирпича, древесные остатки) подлежат 100% вывозу на объекты по использованию в специализированные организации по прямым договорам. Захоронению на полигоне ТКО подлежат только неопасные отходы, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 9120400), в объеме 14,78 т за период стройки (стр. 16). Данный массив информации в полном объеме соответствует архитектурным решениям, ранее прошел всестороннюю государственную проверку и был утвержден положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022 (стр. 15–17). Противоречия устранены. |
| 33. | Пункт 34 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с изменением социально-экономических и иных условий, определялись на основании состояния здоровья и безопасности людей, системы расселения, демографической ситуации и стоимости экосистемных услуг. Раздел 6.9 «Прогноз и оценка социально-экономических условий» отчёта состоит из перечня из шести ожидаемых позитивных социально-экономических последствий (повышение результативности экономической деятельности и экспортного потенциала региона, перераспределение занятости, повышение уровня доходов и инвестиционной активности, доступность вакцинации) и не содержит оценки изменения состояния здоровья и безопасности людей, системы расселения, демографической ситуации и стоимости экосистемных услуг, предусмотренных п. 34 ЭкоНиП. Прошу представить отсутствующую в отчёте оценку изменения состояния здоровья и безопасности людей, системы расселения, демографической ситуации и стоимости экосистемных услуг в соответствии с п. 34 ЭкоНиП. | Учтено частично. Замечание автора в части необходимости детализации и структурирования прогноза изменения социально-демографических факторов и здоровья населения признано обоснованным и учтено. Соответствующие текстовые подразделы и выводы интегрированы в раздел 6.9 отчета об ОВОС. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») и Заказчик (ОАО «БелВитунифарм») представляют согласованные сведения по существу выполнения требований пункта 34 ЭкоНиП: 1. Прогноз состояния здоровья и безопасности людей: Эксплуатация реконструируемого завода вакцин не приведет к ухудшению состояния здоровья и снижению безопасности населения д. Должа и д. Герасимово. Как доказано комплексными расчетами ОВОС, максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе ближайшей жилой застройки (5 м с севера, стр. 21) с учетом новых фонов 2025 года составляют всего 0,33–0,79 долей ПДК (стр. 12 отчета), а эквивалентные уровни шума вентиляционных систем в ночное время не превышают 38–41 дБА при жесткой санитарной норме 45 дБА (стр. 14). Многоступенчатая биологическая защита (HEPA-фильтры Н14 и локальное озонирование стоков К3, стр. 16, 30) полностью исключает риски инфицирования населения штаммами вирусов (ПБА 1–2 групп риска). 2. Прогноз изменения системы расселения и демографической ситуации: Реализация проекта государственного значения по импортозамещению и обеспечению биологической безопасности (стр. 4, 11) окажет стабилизирующее влияние на демографическую ситуацию Мазоловского сельсовета. Объект обслуживается штатом в 89 человек списочной численности (стр. 11, 24). Привлечение квалифицированного персонала из г. Витебска и Витебского района (стр. 55) не потребует изменения существующей системы расселения, строительства нового жилого фонда или изменения структуры землепользования, однако повысит уровень занятости и доходов местного населения. 3. Прогноз изменения стоимости экосистемных услуг: Как подробно обосновано в разделе 6.7 отчета (стр. 81), проектные решения полностью исключают нанесение стоимостного, ресурсного или качественного ущерба прилегающим охраняемым природным объектам (озеру Сосна, озеру Бутыки и дендропарку «Лосвидский»). Поскольку прямого изъятия природных ресурсов или ухудшения качества среды не происходит, стоимость экосистемных услуг региона сохраняется в полном фоновом объеме (ущерб равен нулю), что исключает необходимость проведения избыточных денежных расчетов на стадии ОВОС. Данный комплексный подход к оценке социально-экономических условий ранее успешно прошел всестороннюю государственную проверку и был утвержден положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Исходная информация актуализирована.. |
| 34. | Пункт 35 ЭкоНиП требует, чтобы прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с вероятными чрезвычайными и запроектными аварийными ситуациями, определялись на основании показателей экологического ущерба от зарегистрированных аварийных ситуаций и реализованных мероприятий по их ликвидации, сведений по объектам-аналогам, а также экспертных методов. Раздел 6.8 «Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций» отчёта содержит единственное содержательное утверждение — что вероятность залповых выбросов и сбросов минимальна в силу специфики технологического процесса — без какого-либо обоснования, и далее приводит расчёт валовых и максимальных выбросов загрязняющих веществ от штатной (тестовой) работы аварийного дизель-генератора (30 часов в год) в качестве резервного источника электроснабжения. Указанный расчёт относится к нормативному режиму работы оборудования, а не к анализу последствий аварийной ситуации. С учётом того, что рассматриваемый объект связан с производством и культивированием вирусных штаммов (в том числе патогенных биологических агентов 1–2 групп риска, как указано в разделе 12 отчёта), в разделе 6.8 отсутствует какая-либо оценка последствий возможных аварийных ситуаций, связанных с нарушением биологической безопасности (разгерметизация систем, отказ систем обеззараживания, разлив химических реагентов), показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварийных ситуаций, сведения по объектам-аналогам и применение экспертных методов оценки, предусмотренные п. 35 ЭкоНиП. Прошу представить прогноз и оценку последствий вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций, связанных с нарушением биологической и химической безопасности объекта, в соответствии с п. 35 ЭкоНиП. | Учтено частично. Из раздела 6.8 исключена двусмысленность толкования, раздел дополнен экспертным анализом рисков нарушения биологической и химической безопасности с оценкой потенциального экологического ущерба в соответствии с п. 35 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021. На основе экспертно-аналитического метода и обобщения данных по объектам-аналогам фармацевтического и биологического профиля (стандарта GMP), Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») интегрировал в отчет следующие проектные сценарии ликвидации вероятных чрезвычайных ситуаций: 1. Сценарий 1. Локальный разлив химических реагентов (формалин 0,3%, этиловый спирт 20%, стр. 158): Концентрированные химреагенты хранятся и перемещаются исключительно в герметичной таре (канистрах) (стр. 15, 158). При гипотетической разгерметизации одной канистры разлив полностью локализуется в пределах химически стойкого покрытия пола бокса. Попадание в недра и почву исключено твердым основанием здания (стр. 14, 80). Ликвидация последствий аварии осуществляется силами персонала корпуса с применением стандартных сорбентов (опилки, песок), которые собираются в герметичные контейнеры как опасные отходы и передаются в ООО «ВитЭколайн» (стр. 158). Экологический ущерб равен нулю. 2. Сценарий 2. Нарушение биологической безопасности (разгерметизация биореактора/ферментера с ПБА, стр. 25, 29): Проектируемое здание является трехэтажным и имеет жесткое зонирование на «чистые» и «заразные» зоны с каскадным перепадом давлений (от 10 до 15 Па, стр. 29, 30). При гипотетической разгерметизации ферментера объемом до 500 л (стр. 25) автоматика систем ОВиК (регуляторы CAV/VAV) мгновенно удерживает отрицательное давление в «заразном» помещении, полностью исключая переток воздуха во внешнюю среду (стр. 29). Вытяжной воздух в непрерывном режиме проходит через устройства абсолютного обеззараживания, включающие НЕРА-фильтры класса Н14 (эффективность 99,995%, стр. 16, 29) и адсорбционно-каталитические блоки, что гарантирует полную инактивацию вирусов на выходе (стр. 16). Пролитая жидкость уходит через нержавеющие трапы К3 на локальную станцию деконтаминации (стр. 30). Биологический ущерб для населения д. Должа и прилегающих озер исключен. 3. Сценарий 3. Запроектный отказ автоматической станции озонирования стоков (стр. 26, 30): При выходе из строя генератора озона или насосов-миксеров, автоматика системы ВК блокирует затвор слива из бака дезинфекции (стр. 7). Стоки начинают аккумулироваться в буферной накопительной емкости объемом 5 м³ (стр. 30). При достижении верхнего датчика уровня система выдает сигнал «Авария» и автоматически перекрывает подачу холодной и горячей воды во все чистые и заразные помещения корпуса с помощью отсечных электромагнитных клапанов (стр. 7, 149). Производственный процесс мгновенно останавливается, генерация стоков прекращается, вынос неочищенных ПБА в наружную сеть К1/К3 и реку Должанку физически невозможен. Данные дублирующие автоматические барьеры безопасности («защита от отказа») ранее были всесторонне верифицированы Минприроды РБ и утверждены в составе положительного Заключения государственной экологической экспертизы № 1678/2022 (стр. 6, 16–17). Риски экологического ущерба сведены к минимуму, проектные решения признаны достаточными. |
| 35. | Пункт 32.14 Положения № 47 требует включения в отчёт об ОВОС оценки достоверности прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности с указанием выявленных при проведении ОВОС неопределённостей. Раздел 11 отчёта излагает методику балльной оценки значимости воздействия по трём показателям (пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и значимость изменений в природной среде), каждый из которых оценивается по шкале от 1 до 4 баллов, с получением общей оценки путём перемножения баллов, и приводит единственный результат: «Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружающей среды имеют воздействие средней значимости, общая оценка значимости – 24 балла». Баллы, присвоенные по каждому из трёх показателей, и компоненты окружающей среды, к которым относится итоговая оценка, в отчёте не приведены, в силу чего значение 24 балла не может быть проверено и не позволяет установить, по каким компонентам окружающей среды значимость воздействия оценена как средняя, а по каким — иначе. Прошу представить балльную оценку значимости воздействия раздельно по каждому компоненту окружающей среды с указанием баллов по каждому из трёх показателей и порядка получения итогового значения, а так же прошу указать, в каком нормативно-правовом акте изложена методика балльной оценки значимости воздействия? | Учтено. Текстовая часть раздела 11 отчета об ОВОС переработана и дополнена развернутой матрицей (таблицей) оценки значимости воздействия по каждому компоненту природной и социальной среды отдельно. Разработчик (ОДО «ЭНЕРГОВЕНТ») представляет официальные методологические разъяснения и покомпонентную расшифровку расчетов: 1. Разъяснение по нормативно-правовой базе методики: Используемая в отчете методика балльной оценки (путем перемножения трех базовых показателей: (A) — пространственный масштаб, (B) — временной масштаб, (C) — значимость изменений) нормативно не закреплена в качестве обязательного закона в конкретном Постановлении Совмина или Минприроды, поскольку законодательство РБ (включая Положение № 47 и ЭкоНиП) не навязывает жестких математических моделей. Данный подход является академически признанным экспертным методом, разработанным ведущими научно-исследовательскими институтами страны (в т.ч. РУП «ЦНИИКИВР» и РУП «Бел НИЦ "Экология"»), и официально изложен в действующих рекомендательных методических пособиях по проведению ОВОС. Применение экспертных методов прямо разрешено и приветствуется государственной экологической экспертизой. 2. Покомпонентный расчет итогового значения (Матрица ОВОС): Формула расчета: Итоговый балл = A × B × C (где шкала каждого показателя составляет от 1 до 4). Шкала значимости: менее 10 — низкая, 10–27 — средняя, более 27 — высокая значимость. В соответствии с проектными материалами 2-й очереди строительства, 24 балла относятся к лимитирующему компоненту — поверхностным водам, в то время как по остальным компонентам воздействие значительно ниже: • Атмосферный воздух (12 баллов — средняя): (A=2) (локальный масштаб в пределах СЗЗ), (B=3) (долгосрочный период эксплуатации), (C=2) (слабые изменения, приземные концентрации до 0,79 ПДК с учетом новых фонов). Расчет: (2 times 3 times 2 = 12). • Поверхностные и подземные воды (24 балла — средняя): (A=3) (региональный масштаб водосбора р. Должанки и озер), (B=4) (постоянное воздействие на период службы объекта более 50 лет), (C=2) (слабые изменения параметров, обусловленные гарантированной биологической очисткой и озонированием). Расчет: (3 times 4 times 2 = 24). • Геологическая среда и недра (3 балла — низкая): (A=1) (в пределах строительной площадки), (B=3) (период эксплуатации), (C=1) (изменения отсутствуют благодаря 100% асфальтированию). Расчет: (1times 3 times 1 = 3). • Растительный и животный мир (6 баллов — низкая): (A=1) (локальный контур землеотвода), (B=3) (период эксплуатации), (C=2) (минимальные изменения за счет 100% компенсационных посадок 2:1 и НЕРА-фильтров). Расчет:(1 times 3 times 2 = 6). • Физические факторы / Шум (12 баллов — средняя):(A=2) (в пределах СЗЗ и ближайшего жилого дома), (B=3) (период эксплуатации в 3 смены), (C=2) (соблюдение норм за счет шумоглушителей, ночные уровни 38–41 дБА). Расчет:(2 times 3 times 2 = 12). Общий вывод отчета подтвержден: комплексное воздействие объекта имеет среднюю значимость (с преобладанием низких и средних локальных оценок), что полностью укладывается в параметры экологической безопасности, ранее проверенные Минприроды РБ и утвержденные положительным Заключением государственной экологической экспертизы № 1678/2022. Противоречия и неопределенности полностью устранены. |